## Slide 1: ESTUDIO DE SENSORES PIEZOELÉCTRICOS EN APLICACIONES DE MEDICIÓN DE FUERZA
AUTOR: Acxel Fernández Galeano
TUTOR: Ranko Zotovic Stanisic
Julio 2018

## Slide 2: 1.OBJETIVO
EXPONER LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA PIEZOELECTRICIDAD
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS SOBRE LOS SENSORES PARA MEDICIÓN DE FUERZAS
REALIZAR UN ENSAYO EXPERIMENTAL, CENTRADO EN MEDIDAS ESTÁTICAS
ANALIZAR Y CONTRASTAR RESULTADOS

## Slide 3: 2. INTRODUCCIÓN: EL EFECTO PIEZOELÉCTRICO
DEBIDO A LA POLARIZACIÓN DE ATOMOS
PRESENTE EN LA NATURALEZA Y ARTIFICIALMENTE
SU ESTRUCTURA MOLECULAR NO HA DE SER SIMETRICA
EFECTO DIRECTO
EFECTO INVERSO

## Slide 4: SENSORES PIEZOELÉCTRICOS

## Slide 5: 3. SENSORES PIEZOELÉCTRICOS PARA LA MEDICIÓN DE FUERZAS

## Slide 6: 3. SENSORES PIEZOELÉCTRICOS PARA LA MEDICIÓN DE FUERZAS

## Slide 7: 4.PROCESADO DE LA SEÑAL
4.1 SEÑAL GENERADA POR EL SENSOR
4.2 AMPLIFICADOR DE CARGA
4.3 SEÑAL DE SALIDA DEL AMPLIFICADOR DE CARGA

## Slide 8: SEÑAL GENERADA POR EL SENSOR
CARGA ELECTRICA
PEQUEÑA MAGNITUD (pC)
SENSOR GENERADOR

## Slide 9: AMPLIFICADOR DE CARGA

## Slide 10: SEÑAL DE LA SALIDA

## Slide 11: 5.ENSAYO EXPERIMENTAL
5.1 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES
5.2 CÁLCULOS TEÓRICOS
5.3 ESQUEMA DEL CIRCUITO
5.4 PROCEDIMIENTO
5.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES
5.5 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS
5.6 PROBLEMAS SURGIDOS

## Slide 12: 5.1 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES
SENSORES
AMPLIFICADOR DE CARGA:
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
RESISTENCIA
CONDENSADOR

## Slide 13: 5.1 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES
SENSORES

## Slide 14: 5.2 ESQUEMA DEL CIRCUITO

## Slide 15: 5.3 CÁLCULOS TEÓRICOS
Voltaje de salida ->
Ancho de banda ->
Constante de tiempo –>
Menos de 0,5 Hz y constante de tiempo de hasta 220

## Slide 16: 5.3 ESQUEMA DEL CIRCUITO

## Slide 17: 5.4 PROCEDIMIENTO

## Slide 18: 5.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES
PIEZOFILM
60 gramos 220 n y
Fuerza intermitente
100 gramos 100 n y

## Slide 19: 5.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES
100 n y
220 n y
Chart: Voltaje de salida
| 20 | 50 | 100
Voltaje | 90 | 250 | 500
Chart: Voltaje de salida
| 10 | 30 | 60
Voltaje | 50 | 180 | 180
PIEZOFILM

## Slide 20: 5.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES
SENSOR DE DIAFRAGMA
200 gramos 47 nF
200 gramos 220 n y

## Slide 21: 5.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES
SENSOR DE DIAFRAGMA
47 nF
220 n y
Chart: Voltaje de salida
| 20 | 100 | 200 | 500
Voltaje | 0.9 | 4 | 6.4 | 11.75
Chart: Voltaje de salida
| 20 | 200 | 500
Voltaje | 0.1 | 0.9 | 2.2

## Slide 22: 5.5 RESULTADOS EXPERIMENTALES
SENSOR DE DIAFRAGMA
Fuerza intermitente
Medidas dinámicas

## Slide 23: 5.6 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS
EL SENSOR DE DIAFRAGMA OFRECE MEJORES RESULTADOS
PIEZOFILM OFRECE PROBLEMAS POR SU FLEXIBILIDAD
VARIANDO VALORES DE LOS COMPONENTES SE OBTIENEN RESULTADOS ESPERADOS

## Slide 24: 5.7 PROBLEMAS SURGIDOS
VOLTAJE DE OFFSET EN LA ENTRADA
DIFICULTAD PARA REALIZAR LAS MEDICIONES CON SISTEMA PRECISO

## Slide 25: 6. EJEMPLO DE UN SISTEMA INDUSTRIAL PARA MEDIDAS CUASI-ESTÁTICAS
GRANDES FUERZAS + CUASI-ESTÁTICAS + ALTA RESISTENCIA + ROBUSTEZ

## Slide 26: 7. PRESUPUESTO
Referencia | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio (€) | Total (€)
Placa board | Placa 15x5 cm marca Ariston | Unidades | 1 | 15 | 15
Osciloscopio | Marca Tektronix modelo TDS 1002 | Unidades | 1 | 500 | 500
Fuente de Alimentación | Fuente simétrica | Unidades | 1 | 270 | 270
Sondas de medida | Marca HP | Unidades | 2 | 25 | 50
Amplificador operacional | TL 071 de Texas Instruments | Unidades | 1 | 0,85 | 0,85
Sensor | 7BB-20-6L0 de MuRata® | Unidades | 1 | 0,86 | 0,86
Sensor | SDT1-028K (1-1000288-0) de Measurement Specialities® | Unidades | 1 | 27,42 | 27,42
Condensador 47 nF |  | Unidades | 1 | 0,25 | 0,25
Condensador 100 nF |  | Unidades | 1 | 0,25 | 0,25
Condensador 220 nF |  | Unidades | 1 | 0,25 | 0,25
Cables DuPont | Cables modelo DuPont | Pack | 1 | 4,5 | 4,5
Resistencia 1 G Ohm | Vishay RNX0501G00FNEL 1 | Unidades | 1 | 2,75 | 2,75
Resistencia 5,6 M Ohm |  | Unidades | 1 | 0,2 | 0,2
Resistencia 1,5 M Ohm |  | Unidades | 1 | 0,15 | 0,15
Pesas de precisión |  | Pack | 1 | 30 | 30
Cinta adhesiva |  | Unidades | 1 | 1 | 1
 |  |  |  | TOTAL | 903,48

## Slide 27: 8. MEJORAS Y CONCLUSIONES
MEJORAS: SMD COMPONENTES
MEJORA E IMPEMENTACIÓN EN SISTEMA ROBOTIZADO
APARENTEMENTE SENCILLO
MEJOR LOS SENSORES RIGIDOS QUE MÁS MALEABLES
A PESAR DE LAS LIMITACIONES SE OBSERVA LA NATURALEZA PIEZOELÉCTRICA

## Slide 28: GRACIAS POR SU ATENCIÓN