## Slide 1: Trabajo de final de grado
Mejora de la eficiencia de la instalación de alumbrado del sector 5 de la UPV
Alumno: Felix Alonso Calabuig
Tutor: Vicente León Martinez

## Slide 2: Perdidas en las instalaciones
Foto cerveza
Perdidas asociadas al consumo:
- Reactiva
- Desequilibrios
- Distorsion

## Slide 3: ¿Cómo?
Condensadores para la reactiva
Filtro Integral que compensa reactiva y desequilibrios:

## Slide 4: Filtro Integral
Patente de la UPV => Convierte una carga monofásica en trifásica repartiendo la carga en las tres fases, si hay reactiva también la compensa con condensadores
Aplicamos las formulas:

## Slide 5: UPV
El punto de partida es la UPV en concreto el sector 5

## Slide 7: Suposiciones
Asumimos que sabemos la disposicion de las líneas
Solo existen las cargas de las luminarias que hemos señalado
Los transformadores están donde hemos indicado
Las lámparas y demás aparatos instalados, están instalados con las especificaciones que hemos señalado, distancias potencias…

## Slide 9: Calculo de las correintes

## Slide 10: Calculo de secciones
REBT (Se elige el mas restrictivo):
- Criterio térmico
- Criterio de caída de tensión

## Slide 11: Criterio térmico

## Slide 12: Caída de tensión

## Slide 13: Calculo de las perdidas
Potencia disipada en vapor de sodio es mas de seis veces menos

## Slide 14: Calculo de los Condensadores y Bobinas

## Slide 15: Calculo de las impedancias para los filtros

## Slide 16: Cambio a nivel de esquema

## Slide 17: Montaje de los componentes

## Slide 18: Posición de la arqueta

## Slide 20: Presupuesto

## Slide 21: Amortizacion
Horas de luz y horas de oscuridad:

## Slide 22: Conclusiones
178 euros anuales
327 años para amortizar la inversión
Aparentemente no es una buena idea pero…

## Slide 23: Conclusiones
Cables nuevos y longitud => Monofásica a trifásica
¿Mas equipos? ¿En menos distancia?
En el sector 5 hay muchas mas cargas y el sistema trifásico ya esta implementado por lo que solo serian el precio de los filtros
Habría que analizar las cargas y como repartirlas => Retorno de la inversión mas alto

## Slide 24
¡Gracias por su atención!