ÍNDICE

1.- ALCANCE

2.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

3.- DESCRIPCIÓN

3.1.- Adquisición y alta de equipos

3.2.- Mantenimiento de los equipos

3.3.- Equipos no conformes

3.4.- Calibración / Verificación equipos de medida.

3.5.- Etiquetado de los equipos

3.6.- Verificación del informe de calibración

4.- REGISTROS REFERENCIADOS

Modificaciones efectuadas a la última revisión:

1.- ALCANCE

El siguiente procedimiento alcanza a todos los equipos (instrumentos y maquinaria) que están sometidos a mantenimiento y afecten a la calidad del producto/servicio.

# 2.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- Gerente – (en adelante GR): Revisión de los equipos No Conformes y aprobación de su segregación. Asignación de responsabilidades y aprobación del plan de mantenimiento. Aprobación de la compra de infraestructuras y equipos.

- Responsable de Mantenimiento – (en adelante RM): Responsable de la coordinación de las labores de mantenimiento de maquinaria y equipos de trabajo. Responsable de la elaboración del plan de mantenimiento. Relación de partes de averías.

- Responsable de Calidad – (en adelante RQ): Responsable de la coordinación de las labores de verificación/calibración de los equipos de medición. Coordinación de los planes de mantenimiento de maquinaria junto al RM.

- Todo el personal de la organización: Cumplimentación de los registros correspondientes. Utilización de la maquinaria y equipos de seguimiento y medición según instrucciones específicas de cada maquinaria. Mantenimiento de las unidades que les sean asignadas.

3.- DESCRIPCIÓN

La Gerencia determina continuamente la necesidad de mejora en sus instalaciones e infraestructuras, teniendo en cuenta aspectos como:

- Objetivos, función, desempeño, disponibilidad, costo, seguridad y renovación de la infraestructura.

- Actividades de mantenimiento que aseguren que la infraestructura y sus equipos siguen cumpliendo con las necesidades de la empresa.

- Aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, tales como seguridad, higiene, salud, ergonomía y psicosociología.

El GR es responsable de designar un responsable de mantenimiento (en adelante RM) que vele por el cumplimiento del presente procedimiento.

3.1.- Adquisición y alta de equipos.

Con el objetivo de ejercer un control de las actividades de mantenimiento que son de necesaria realización a cada una de las máquinas y de los equipos empleados por la organización para la ejecución de los trabajos, el Responsable de mantenimiento, en función de las especificaciones dadas por Gerencia, por el Responsable de producción y por las indicaciones de los proveedores de las mismas, identificara todos los equipos de que consta la organización y procederá a darlos de alta en el “Listado de Equipos/Maquinaria, F06.01” y/o “Listado de Equipos/Medición F06.02”.

De cada uno de los equipos dados de alta, RM abrirá la “Ficha de Equipo, F06.03” en la que constará las labores a realizar sobre cada uno de ellos, su periodicidad y el responsable de su mantenimiento.

La organización dispondrá de toda la documentación necesaria, tanto desde el punto de vista de su uso como desde el punto de vista legal (manuales de uso, instrucciones de mantenimiento, certificados europeos, certificados de calibración etc.).

3.2.- Mantenimiento de los equipos.

Cualquier actividad de mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo, calibración o verificación que sea llevada a cabo deberá quedar registrada en la correspondiente “Ficha de Equipo F06.03” por la persona que la haya realizado. RM supervisará que los mantenimientos sean registrados conforme lo dispuesto anteriormente.

En caso de que el mantenimiento sea externo, la solicitud al servicio técnico se realizará por teléfono por parte de RM y en caso de ser necesario con la previa aprobación de GR. RM deberá dejar evidencia de los trabajos realizados por el servicio técnico en la “Ficha de Equipo F06.03”.

3.4.- Control de averías.

Si se producen averías, el responsable de mantenimiento será el encargado de realizar su registro sobre la “F06.03 Ficha de equipo” el cual cumplimentará y lo trasladará al responsable de calidad, quien completará la información para poder realizar una valoración de los costes totales que suponen la reparación.

3.5.- Valoración de los costes.

Para realizar la valoración de los costes de las averías y de las labores de mantenimiento, tanto interno como externo, se tienen en cuenta dos aspectos:

- Los costes externos (repuestos, mecánicos, subcontratas, etc.)

- Los costes internos del personal que ha estado realizando la reparación y no ha estado produciendo

3.6.- Equipos no conformes.

Cuando se detecte equipos cuya disfunción afecte a la calidad final del producto/servicio o a los requisitos del cliente, quien lo detecta procederá a avisar a RM para que dé las instrucciones oportunas.

RM es quien decide inutilizar el equipo en caso necesario hasta realizarle la reparación, siendo en caso necesario responsabilidad de GR decidir la segregación física del equipo.

3.7.- Calibración / Verificación equipos de medida.

Todos los equipos de seguimiento y medición de la organización sometidos a calibración se calibran a través de organismos externos. Será RQ quien avisará al organismo correspondiente con la antelación necesaria para que los equipos no queden invalidados por caducidad de la calibración, y una vez realizada, conserva los certificados correspondientes.

De cada uno de los equipos de seguimiento y control dados de alta, RM abrirá la “Ficha de Equipo, F06.03” en la que constará las labores a realizar, su periodicidad y el responsable de su mantenimiento.

Otros equipos -

En cuanto a los equipos de medición de producción se realizará una verificación periódica más frecuente debido al alto uso de los citados, quedando está registrada en F06.04 así como el resultado arrojado de tal verificación

En caso de que el error respecto al valor del patrón sea mayor o menor el equipo no será conforme y RQ deberá abrir el correspondiente informe de No Conformidad, así mismo se deberá de inutilizar el equipo hasta que la No Conformidad quede resuelta.

3.8.- Etiquetado de los equipos

Todos los equipos de seguimiento y medición deberán estar identificados mediante una etiqueta que describa su código de identificación, la fecha de la última calibración, y la fecha de la próxima calibración.

Cada vez que se calibre un equipo RQ se ocupará de efectuar la correspondiente actualización en F06.04 Ficha de equipo de medición y control.

Si por cualquier causa, un equipo no ha podido ser calibrado en la fecha correspondiente, o ha sufrido un daño que lo inhabilita para su uso, el RQ o quien el considere pegará una etiqueta que refleje claramente si está Fuera de uso o similar sobre la etiqueta anterior, de manera que quede patente su estado de fuera de uso.

3.6.- Verificación del informe de calibración

En caso de que el equipo tenga una incertidumbre superior, el RQ lo considerará como una no conformidad y se abrirá un informe con el fin de tomar las medidas oportunas y en la medida de lo posible, subsanar el error e impedir que se vuelva a producir.

4.- REGISTROS REFERENCIADOS

| F06.01 | Listado de Equipos/Maquinaria |
| --- | --- |
| F06.02 | Listado de Equipos/Medición |
| F06.03 | Ficha de Equipo |
| F06.04 | Verificación interna |