## Slide 1: ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS EN LA CLIMATIZACIÓN
De Val Marín, Marc
Tutor: Fco Javier Cárcel Carrasco
Septiembre 2014
MÁSTER EN EDIFICACIÓN TECNOLOGÍA

## Slide 2: ANTECEDENTES
Consumos según servicios en sector residencial 2011:

## Slide 3: ANTECEDENTES
Consumo según fuente de energía para calefacción y refrigeración en sector residencial 2011:

## Slide 4: ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS
Energía solar térmica
Geotermia
Biomasa
Cogeneración

## Slide 5: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Aprovechamiento de la radiación solar para generar calor.
Uso de colectores o paneles solares.
Normalmente se emplea agua como transporte de energía.

## Slide 6: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Captadores
De placa plana
Sin cubierta
De aire
De tubo de vacío

## Slide 7: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Ventajas
Recurso renovable.
Reducción de emisiones CO₂.
Distribuida por todo el mundo.
Impacto ambiental bajo.
Menor dependencia de las compañías suministradoras.
Instalación silenciosa.
Larga vida útil, 20 – 30 años.

## Slide 8: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Desventajas
Coste inicial elevado.
Dependencia del clima.
Impacto visual negativo.
Puede afectar a ecosistemas por la extensión que ocupan los captadores.

## Slide 9: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Energía almacenada en el interior de la tierra.
Extracción de la energía mediante un fluido.
El calor de la tierra es ilimitado a escala humana.
Uso de bomba de calor geotérmica.

## Slide 10: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Tipos de energía geotérmica
Alta entalpía: más de 150 ˚C
Media entalpía: entre 90 y 150 ˚C
Baja entalpía: entre 30 y 90 ˚C
Muy baja entalpía: menos de 30 ˚C

## Slide 11: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Geotermia de muy baja entalpia
Extendido por todo el territorio.
Temperatura constante a partir de 10 m.
Salto térmico menor.

## Slide 12: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Tipos de instalaciones
Colectores horizontales enterrados
Tubos de polietileno enterrados a poca profundidad.
Influenciado por el clima.
Requiere de una superficie elevada.
Ejecución sencilla.
Problemas con plantaciones y
otras instalaciones.

## Slide 13: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Tipos de instalaciones: Sondas geotérmicas
Colectores verticales en el interiores de sondeos.
Requiere de poca superficie.
Mayor rendimiento que colectores horizontales.
Coste elevado.

## Slide 14: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Tipos de instalaciones:
Sondeos de captación de agua someros
Explotación de la capa freática.
Ejecución de dos sondeos.

## Slide 15: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Tipos de instalaciones: Cimientos geotérmicos
Introducción de una red de tubos en cimentaciones profundas.
Ahorro de espacio y trabajo.
No se pueden realizar
reparaciones.
Solo apto para nuevas construcciones.

## Slide 16: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Ventajas
Fuente de energía constante.
No emite CO₂.
Reducción dependencia compañías suministradoras.
No depende del clima.
Larga vida útil de la instalación, 25-50 años.

## Slide 17: ENERGÍA GEOTÉRMICA
Desventajas
Coste inicial elevado.
Falta de espacio para la ejecución.
Posible contaminación térmica y de aguas.
Deterioro del paisaje.

## Slide 18: BIOMASA
Uso de productos obtenidos a partir de materia orgánica para producir energía.
Caldera de biomasa.
Biomasa para usos térmicos:
  Industria agrícola: huesos de aceituna y cascaras de frutos secos.
  Industria forestal: astillas y virutas.
  Cultivos leñosos: podas y piñas.

## Slide 19: BIOMASA
Materias primas

## Slide 20: BIOMASA

## Slide 21: BIOMASA
Almacenamiento
Contenedor
Silo textil
Silo de obra
Depósito subterráneo
Almacenamiento integrado

## Slide 22: BIOMASA
Ventajas
Emisiones de CO₂ equilibrada.
Menor coste de combustible e independencias de las fluctuaciones del precio del mismo.
Contribuye a la disminución de residuos y al reciclaje.
Ayuda a la limpieza de montes.
Mantenimiento sencillo.
Se puede combinar con sistemas solares.

## Slide 23: BIOMASA
Desventajas
Mayor coste inicial.
Requiere espacio de almacenaje.
Menor rendimiento que en calderas de combustible fósil.
Mayor cantidad de combustible para conseguir la misma energía.

## Slide 24: COGENERACIÓN
Obtención simultanea de electricidad y calor a partir de una energía primaria.
Sistema muy eficiente.
Combustible habitual de tipo fósil.

## Slide 25: COGENERACIÓN
Tipos de cogeneración
Micro-cogeneración: <50kW
Cogeneración a pequeña escala: <1MW
Cogeneración: >1MW

## Slide 26: COGENERACIÓN
Trigeneración
Generación simultanea de electricidad, calor y refrigeración.
Necesidad de máquina de absorción.
Alarga periodo de uso.

## Slide 27: COGENERACIÓN
Ventajas
Obtención simultanea de dos tipos de energía.
Disminución del consumo de energía primaria.
Reducción de la emisiones de CO₂.
Alta eficiencia energética.
Menor dependencia de la red eléctrica.
Ocupa poco espacio.

## Slide 28: COGENERACIÓN
Desventajas
Coste inicial elevado.
No es una energía renovable.
Se sigue dependiendo de una energía primaria.
Coste de combustible elevado.
Funcionamiento mínimo de 4500h/año para ser rentable.

## Slide 29: ATERNATIVAS ENERGÉTICAS
Aplicaciones
Calefacción:
  Recomendable sistemas radiantes.
Refrigeración:
  Necesidad de máquina de absorción.
Climatización de piscinas.

## Slide 30: ESTUDIO DE CASO
Energía Solar Térmica
Edificio de oficinas:
  Ubicación: Madrid.
  Superficie de la instalación: 72 m².
  Aplicación: ACS, calefacción y refrigeración.
  Fuente auxiliar: gas natural.
  Ahorro energético: 57.481 kWh/año, 44%.
  Ahorro emisiones CO₂ : 15 t/año.
  Ahorro económico: 2.967 €/año.

## Slide 31: ESTUDIO DE CASO
Geotermia
Vivienda unifamiliar:
  Ubicación: Valladolid.
  Superficie a climatizar: 225 m².
  Instalación: Bomba de calor geotérmica y 3 perforaciones de 80 m con sondas de PE.
  Aplicación: ACS, apoyo calefacción por suelo radiante.
  Instalación anterior: Caldera de gasóleo.
  Ahorro energético: hasta el 72%.
  Ahorro emisiones CO₂ : 10’9 t/año.
  Amortización: 5 años.

## Slide 32: ESTUDIO DE CASO
Biomasa
Edificio de viviendas:
  Ubicación: Zaragoza.
  Superficie a climatizar: 88 viviendas.
  Instalación: Caldera de biomasa de 400 kW para biomasa sólida, principalmente cascara de almendra.
  Aplicación: ACS y calefacción.
  Instalación anterior: Caldera de carbón.
  Ahorro emisiones CO₂ : quedan equilibradas.
  Ahorro económico: 30%.
  Amortización: 3-4 años.

## Slide 33: ESTUDIO DE CASO
Cogeneración
Edificio de viviendas:
  Ubicación: Madrid.
  Superficie a climatizar: 94 viviendas.
  Instalación: Micro-turbina 65 kW eléctricos y 120 kW térmicos, calderas 980 W térmicos.
  Fuente de energía: Gas natural.
  Tiempo de funcionamiento: 7200 h/año.
  Aplicación: ACS y calefacción.
  Ahorro energético: 143.000 kWh/año.
  Ahorro emisiones CO₂ : 29 t/año.
  Ahorro económico: 30.900 €/año.
  Coste de la instalación: 191.300 €.
  Amortización: 6 años.

## Slide 34: CONCLUSIONES
Tendencias según clima
Tendencias según el sector
Tendencias según el estado del edificio
Tendencias según el tipo de demanda

## Slide 35: CONCLUSIONES
Tendencias según clima

## Slide 36: CONCLUSIONES
Tendencias según el sector

## Slide 37: CONCLUSIONES
Tendencias según el estado del edificio

## Slide 38: CONCLUSIONES
Tendencias según el tipo de demanda

## Slide 39: Gracias