## Slide 1: PROYECTO FIN DE CARRERA EMULADOR DE TURBINAS EÓLICAS
Autor: José Arocas Pérez
Director: Ramón Blasco Giménez
Valencia, Diciembre 2011

## Slide 2: Índice de contenidos
Visión global
Problema
Objetivos
Alternativas
Descripción del sistema y dispositivos físicos
Descripción del modelo
Análisis de resultados
Conclusiones
Presupuesto

## Slide 3: Equipo experimental a utilizar para el proyecto ”control de grandes parques eólicos off-shore conectados mediante enlaces HVDC multipunto con rectificadores no controlados”(DPI2010-16714) Ministerio De Ciencia e Innovación de España
Visión Global

## Slide 4: Problema
Emulación de turbinas eólicas actuales, para validación de sistemas electrónicos y de control
Sistema Informático
Simulación
Velocidad Viento
Adaptador de señales
Sistema Electrónico de Control
Motor de Inducción
Movimiento Rotacional

## Slide 5: Objetivos
Diseño de un modelo general de turbina y simularlo con los datos de una turbina real (General Electric 1.5 MW SLE)
Diseño y montaje del sistema físico del emulador
Análisis de resultados

## Slide 6: Alternativas
(1)
(2)
(3)
Sistema Embebido
()
Variador
velocidad
Motor asíncrono
Computadora
Personal Modbus/CanOpen
Variador
velocidad
Motor asíncrono
Computadora
Personal
Tarjeta DAQ
Variador
velocidad
Motor asíncrono

## Slide 7: Descripción del sistema y dispositivos físicos
Computadora
personal
PCI Card
Advantech 1711
Terminal de conexiones
PCLD 8710
Variador
Altivar 71
Motor Eléctrico
Microsoft Windows XP 32–bit or Microsoft Windows Vista 32–bit
MATLAB 7.9
MATLAB Coder
Simulink 7.4
Simulink Coder
Real-Time Workshop 7.4
Real-Time Windows Target 3.4
Software
Equipamiento
Bus PCI
PCL-10168
Wg
motor
Wg
model

## Slide 8: Descripción del modelo
Modelo aerodinámico
Modelo mecánico

## Slide 9: Análisis de resultados
desviación típica = 0.010199
error medio = 0.000104
error medio acumulado = 0.62403
número de muestras = 6000
valor medio x = 1.1463
valor medio y = 1.1453

## Slide 10: Comparación de modelos mecánicos

## Slide 11: Conclusiones
Visión general sobre el modelado y simulación de WTG
Fenómenos físicos que repercuten en el diseño de WTG
Diferentes aproximaciones a los modelos aerodinámicos
Datos reales GE 1.5 SLE
Comparación diferentes modelos mecánicos
Planteamiento de posibles soluciones a la emulación
Requisitos tiempo real
Solución y validación

## Slide 12: Turno de preguntas
Gracias por su atención

## Slide 13: Presupuesto
1. PRESUPUESTO EQUIPOS | 2.716,00 €
2. PRESUPUESTO MATERIAL | 490,59 €
3. PRESUPUESTO SOFTWARE | 2.500,00 €
4. PRESUPUESTO RECURSOS AUXILIARES E INSTRUMENTACIÓN | 529,00 €
5. PRESUPUESTO MANO DE OBRA | 13.600,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) | 19.835,59 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% DEL P.E.M.) | 1.190,14 €
GASTOS GENERALES (15% DEL P.E.M.) | 2.975,34 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATO (P.E.C.) | 24.001,06 €
IVA (18%) | 4.320,19 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN | 28.321,25 €