## Mediciones
MEDICIONES
A. APARAMENTA
CÓDIGO | RESUMEN |  | CANTIDAD
A.1 |  | Armario doble aislamiento 160A
| Ud | Cuadro General | 1
| Ud | CS1 | 1
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 3
A.2 |  | MAGNET C 3P+N 125A 15kA
| Ud | Cuadro General | 1
|  |  | TOTAL | 1
A.3 |  | MAGNET C 3P+N 50A 15kA
| Ud | Cuadro General | 1
| Ud | CS1 | 1
|  |  | TOTAL | 2
A.4 |  | MAGNET C 3P+N 40A 15kA
| Ud | Cuadro General | 1
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 2
A.5 |  | MAGNET C 3P+N 32A 15kA
| Ud | Cuadro General | 1
|  |  | TOTAL | 1
A.6 |  | MAGNET C 3P+N 20A 10kA
| Ud | CS1 | 3
|  |  | TOTAL | 3
A.7 |  | MAGNET C 3P+N 16A 10kA
| Ud | CS2 | 5
|  |  | TOTAL | 5
A.8 |  | MAGNET C 3P 10A 15kA
| Ud | Cuadro General | 6
|  |  | TOTAL | 6
A.9 |  | MAGENT C 3P 10A 10kA
| Ud | CS2 | 4
|  |  | TOTAL | 4
A.10 |  | MAGNET C P+N 16A 10kA
| Ud | Cuadro General | 6
| Ud | CS1 | 1
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 8
A.11 |  | MAGENT C P+N 10A 10kA
| Ud | Cuadro General | 7
| Ud | CS1 | 5
| Ud | CS2 | 2
|  |  | TOTAL | 14
A.12 |  | DIFERENCIAL 2/40/30mA
| Ud | Cuadro General | 4
| Ud | CS1 | 1
|  |  | TOTAL | 5
A.13 |  | DIFERENCIAL 2/25/30mA
| Ud | CS2 | 2
|  |  | TOTAL | 2
A.14 |  | DIFERENCIAL 3/40/30mA
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 1
A.15 |  | DIFERENCIAL 3/25/30mA
| Ud | Cuadro General | 3
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 4
A.16 |  | DIFERENCIAL 4/40/30mA
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 1
A.17 |  | DIFERENCIAL 4/25/30mA
| Ud | CS1 | 3
| Ud | CS2 | 1
|  |  | TOTAL | 4
A.18 |  | CONTAC 3P+N 32A
| Ud | Cuadro General | 2
|  |  | TOTAL | 2
A.19 |  | CONTAC 3P 10A
| Ud | CS2 | 2
|  |  | TOTAL | 2
B.CONDUCTORES
CÓDIGO | RESUMEN |  | CANTIDAD
RZ1-K.70 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 70mm2 Cu
| m | Cto Derivación individual | 11.5
|  |  | TOTAL | 11.5
RZ1-K.50 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 50mm2 Cu
| m | Cto LAS 1 | 30.5
|  |  | TOTAL | 30.5
RZ1-K.35 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 35mm2 Cu
| m | Cto protección Derivación Individual | 11.5
|  |  | TOTAL | 11.5
RZ1-K.25 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 25mm2 Cu
| m | Cto protección LAS 1 | 30.5
| m | Cto LAS 2.1 | 40.5
| m | Cto LAS 2.2 | 40.5
|  |  | TOTAL | 111.5
RZ1-K.16 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 16mm2 Cu
| m | Cto protección LAS 2.1 | 40.5
| m | Cto protección LAS 2.2 | 40.5
|  |  | TOTAL | 81
RZ1-K.6 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 6mm2 Cu
| m | Cto GE | 6
|  |  | TOTAL | 6
H07.4 | m | H07V-K 4mm2 Cu
| m | Cto Compresor | 13.5
|  |  | TOTAL | 13.5
H07.2,5 | m | H07V-K 2,5mm2 Cu
| m | Cto TC1 | 18.5
| m | Cto TC2 | 14
| m | Cto TC3 | 17.5
| m | Cto TC4 | 6
| m | Cto TC5 | 6
| m | Cto TC6 | 5.5
| m | Cto TC7 | 20.5
| m | Cto TC8 | 20.5
| m | Cto TC9 | 18.5
| m | Cto TC10 | 19
| m | Cto TC11 | 7
| m | Cto TC12 | 16
| m | Cto Cabina de pintura | 30
| m | Cto Box de pintura | 16.5
| m | Cto Elevador | 9.5
| m | Cto Soldador | 16.5
| m | Cto Lámpara de secado | 13
|  |  | TOTAL | 254.5
H07.1,5 | m | H07V-K 1,5mm2 Cu
| m | Cto ALDO 1 | 19.5
| m | Cto ALDO 2 | 13
| m | Cto ALDO 3 | 25.5
| m | Cto ALDO 4 | 18.5
| m | Cto ALDO 5 | 37.5
| m | Cto ALDO 6 | 28.5
| m | Cto Em 1 | 17.5
| m | Cto Em 2 | 39.5
| m | Cto AA 1 | 5
| m | Cto AA 2 | 8.5
| m | Cto AA 3 | 8
| m | Cto Vent Aseo | 17
| m | Cto Aireador 1 | 16.5
| m | Cto Aireador 2 | 16.5
| m | Cto Aireador 3 | 27.5
| m | Cto Aireador 4 | 27.5
| m | Cto Aireador 5 | 38.5
| m | Cto Aireador 6 | 38.5
| m | Cto Extractor 1 | 32.5
| m | Cto Extractor 2 | 13
| m | Cto Extractor 3 | 21
| m | Cto Extractor AUX | 21
|  |  | TOTAL | 490.5
DES.35 | m | Conductor desnudo de 35mm2 de Cu
|  | Cto enlace picas pat | 8
|  |  | TOTAL | 8
C.CANALIZACIONES
CÓDIGO | RESUMEN |  | CANTIDAD
TUB20SUP | m | Tubo PVC en superficie de 20mm
| m | Cto TC1 | 18.5
| m | Cto TC2 | 14
| m | Cto TC3 | 17.5
| m | Cto TC4 | 6
| m | Cto TC5 | 6
| m | Cto TC6 | 5.5
| m | Cto TC7 | 20.5
| m | Cto TC8 | 20.5
| m | Cto TC9 | 18.5
| m | Cto TC10 | 19
| m | Cto TC11 | 7
| m | Cto TC12 | 16
| m | Cto Cabina de pintura | 30
| m | Cto Box de pintura | 16.5
| m | Cto Elevador | 9.5
| m | Cto Soldador | 16.5
| m | Cto Lámpara de secado | 13
| m | Cto Compresor | 13.5
|  |  | TOTAL | 268
TUB16SUP | m | Tubo PVC en superficie de 16mm
| m | Cto ALDO 1 | 19.5
| m | Cto ALDO 2 | 13
| m | Cto ALDO 3 | 25.5
| m | Cto ALDO 4 | 18.5
| m | Cto ALDO 5 | 37.5
| m | Cto ALDO 6 | 28.5
| m | Cto Em 1 | 17.5
| m | Cto Em 2 | 39.5
| m | Cto AA 1 | 5
| m | Cto AA 2 | 8.5
| m | Cto AA 3 | 8
| m | Cto Vent Aseo | 17
| m | Cto Aireador 1 | 16.5
| m | Cto Aireador 2 | 16.5
| m | Cto Aireador 3 | 27.5
| m | Cto Aireador 4 | 27.5
| m | Cto Aireador 5 | 38.5
| m | Cto Aireador 6 | 38.5
| m | Cto Extractor 1 | 32.5
| m | Cto Extractor 2 | 13
| m | Cto Extractor 3 | 21
| m | Cto Extractor AUX | 21
|  |  | TOTAL | 490.5
TUB125ENT | m | Tubo PVC enterrado de 125mm
| m | Cto Derivación individual | 11.5
|  |  | TOTAL | 11.5
TUB50ENT | m | Tubo PVC enterrado de 50mm
| m | Cto GE | 6
|  |  | TOTAL | 6
BANDPERF | m | Bandeja perforada PVC 75x60
| m | Cto LAS 1 | 30.5
| m | Cto LAS 2.1 y 2.2 | 40.5
|  |  | TOTAL | 71
D. ILUMINACIÓN
CÓDIGO | RESUMEN |  | CANTIDAD
4MX800 | Ud | Luminaria tipo regleta LED 47 W
| Ud | Vestuario | 2
| Ud | Almacen | 6
| Ud | Compresor | 1
|  |  | TOTAL | 9
TBS460 | Ud | Luminaria LED 4x24W
| Ud | Recepción | 4
|  |  | TOTAL | 4
DN130B | Ud | Downlight PHILIPS de 11W
| Ud | Aseo 1 | 2
| Ud | Aseo 2 | 2
|  |  | TOTAL | 4
RC660B | Ud | Luminaria PHILIPS empotrada
| Ud | Oficina | 11
|  |  | TOTAL | 11
BY121P | Ud | Campana LED PHILIPS 198W
| Ud | Taller | 27
|  |  | TOTAL | 27
BEGHFM | Ud | Alumbrado emergencia BEGHELLI
| Ud | Taller | 10
|  |  | TOTAL | 10
ZUMPANIC | Ud | Alumbrado emergencia Zumtobel
| Ud | Oficina | 3
| Ud | Recepción | 3
| Ud | Aseo 1 | 1
| Ud | Aseo 2 | 1
| Ud | Vestuario | 2
| Ud | Almacen | 3
| Ud | Compresor | 1
|  |  | TOTAL | 14

## Precios unitarios
PRECIOS UNITARIOS
A. APARAMENTA
CÓDIGO | RESUMEN |  | PRECIO
A.1 | Ud | Armario doble aislamiento 160A | 100.52
A.2 | Ud | MAGNET C 3P+N 125A 15kA | 208.92
A.3 | Ud | MAGNET C 3P+N 50A 15kA | 117.39
A.4 | Ud | MAGNET C 3P+N 40A 15kA | 80.72
A.5 | Ud | MAGNET C 3P+N 32A 15kA | 76.43
A.6 | Ud | MAGNET C 3P+N 20A 10kA | 32.57
A.7 | Ud | MAGNET C 3P+N 16A 10kA | 30.57
A.8 | Ud | MAGNET C 3P 10A 15kA | 68.43
A.9 | Ud | MAGENT C 3P 10A 10kA | 45.67
A.10 | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA | 10.37
A.11 | Ud | MAGENT C P+N 10A 10kA | 9.68
A.12 | Ud | DIFERENCIAL 2/40/30mA | 65.37
A.13 | Ud | DIFERENCIAL 2/25/30mA | 63.84
A.14 | Ud | DIFERENCIAL 3/40/30mA | 158
A.15 | Ud | DIFERENCIAL 3/25/30mA | 114.55
A.16 | Ud | DIFERENCIAL 4/40/30mA | 131.47
A.17 | Ud | DIFERENCIAL 4/25/30mA | 120.87
A.18 | Ud | CONTAC 3P+N 32A | 32.5
A.19 | Ud | CONTAC 3P 10A | 19.75
B.CONDUCTORES
CÓDIGO | RESUMEN |  | PRECIO
RZ1-K.70 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 70mm2 Cu | 3.4
RZ1-K.50 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 50mm2 Cu | 2.6
RZ1-K.35 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 35mm2 Cu | 1.81
RZ1-K.25 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 25mm2 Cu | 1.34
RZ1-K.16 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 16mm2 Cu | 1.11
RZ1-K.6 | m | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 6mm2 Cu | 0.91
H07.4 | m | H07V-K 4mm2 Cu | 0.5 | 121
H07.2,5 | m | H07V-K 2,5mm2 Cu | 0.16
H07.1,5 | m | H07V-K 1,5mm2 Cu | 0.09
DES.35 | m | Conductor desnudo de 35mm2 de Cu | 2.81
C.CANALIZACIONES
CÓDIGO | RESUMEN |  | PRECIO
TS20 | m | Tubo PVC en superficie de 20mm | 0.71
TS16 | m | Tubo PVC en superficie de 16mm | 0.55
TE-125 | m | Tubo PVC enterrado de 125mm | 2
TE50 | m | Tubo PVC enterrado de 50mm | 1.2
BAPER | m | Bandeja perforada PVC 75x60 | 4.2
D. ILUMINACIÓN
CÓDIGO | RESUMEN |  | PRECIO
4MX800 | Ud | Luminaria tipo regleta LED 47 W | 31.6
TBS460 | Ud | Luminaria LED 4x24W | 106.64
DN130B | Ud | Downlight PHILIPS de 11W | 15.8
RC660B | Ud | Luminaria PHILIPS empotrada | 23.7
BY121P | Ud | Campana LED PHILIPS 198W | 181.7
BEGHFM | Ud | Alumbrado emergencia BEGHELLI | 70.25
ZTPANIC | Ud | Alumbrado emergencia Zumtobel | 142.2
E. OTROS COSTES
CÓDIGO | RESUMEN |  | PRECIO
MOR.OF | Hr | Oficial de primera electricista | 9.87
MOR.OB | Hr | Oficial de primera contrucción | 9.87
MAT.BS | % | Medios auxiliares montaje bandeja PVC | 0.4
MAT.CA | % | Medios auxiliares montaje canal PVC | 0.07
CAM.CE | Hr | Camión cisterana 8 m3 de capacidad | 35.42
DUMP | Hr | Dumper descarga frontal de 2 t | 7.31
ARQ.PT | Ud | Arqueta con tapa de registro 300x300 | 34.7
PICPT | Ud | Electrodo de acero cobreado, 15 mm Ø y 2 m long | 15
MAT.CE | % | Medios auxiliares canal enterrada | 0.7
MAT.CD | % | Medios auxiliares montaje cuadro electrico | 1.2
MAT.PT | % | Medios auxiliares instalación toma de tierra | 0.9

## Descompuestos
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAPÍTULO 1. CUADRO GENERAL
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
A.1 | 1 | Ud | Armario doble aislamiento 160A |  | 100.52 | 100.52
Armario de PVC para 80 modulos. IP40 e IK07.Montado en superficie a 1,5m
MOR.OF | 2.5 | Hr | Oficial de primera electricista |  | 9.87 | 24.675
MAT.CD | 1.3 | % | Medios auxiliares montaje cuadro electrico |  | 1.2 | 1.56
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 126.755
A.2 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 125A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 208.92
A.3 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 50A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 117.39
A.4 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 40A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 80.72
A.5 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 32A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 76.43
A.10 |  | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10.37
A.11 |  | Ud | MAGNET C P+N 10A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 9.68
A.8 |  | Ud | MAGNET C 3P 10A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 68.43
A.12 |  | Ud | DIFERENCIAL 2/40/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 65.37
A.15 |  | Ud | DIFERENCIAL 3/25/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 114.55
A.18 |  | Ud | CONTAC 3P+N 32A
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 32.5
CAPITULO 2. CS1
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
A.1 | 1 | Ud | Armario doble aislamiento 160A |  | 100.52 | 100.52
Armario de PVC para 80 modulos. IP40 e IK07.Montado en superficie a 1,5m
MOR.OF | 2.5 | Hr | Oficial de primera electricista |  | 9.87 | 24.675
MAT.CD | 1.3 | % | Medios auxiliares montaje cuadro electrico |  | 1.2 | 1.56
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 126.755
A.3 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 50A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 117.39
A.10 |  | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10.37
A.11 |  | Ud | MAGNET C P+N 10A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 9.68
A.6 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 20A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 32.57
A.12 |  | Ud | DIFERENCIAL 2/40/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 65.37
A.17 |  | Ud | DIFERENCIAL 4/25/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 120.87
CAPITULO 3. CS2
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
A.1 | 1 | Ud | Armario doble aislamiento 160A |  | 100.52 | 100.52
Armario de PVC para 80 modulos. IP40 e IK07.Montado en superficie a 1,5m
MOR.OF | 2.5 | Hr | Oficial de primera electricista |  | 9.87 | 24.675
MAT.CD | 1.3 | % | Medios auxiliares montaje cuadro electrico |  | 1.2 | 1.56
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 126.755
A.4 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 40A 15kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 80.72
A.7 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 16A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 30.57
A.11 |  | Ud | MAGENT C P+N 10A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 9.68
A.10 |  | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10.37
A.9 |  | Ud | MAGENT C 3P 10A 10kA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 45.67
A.13 |  | Ud | DIFERENCIAL 2/25/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 63.84
A.15 |  | Ud | DIFERENCIAL 3/25/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 114.55
A.14 |  | Ud | DIFERENCIAL 3/40/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 158
A.16 |  | Ud | DIFERENCIAL 4/40/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 131.47
A.17 |  | Ud | DIFERENCIAL 4/25/30mA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 120.87
A.19 |  | Ud | CONTAC 3P 10A
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 19.75
CAPITULO 4. CIRCUITOS
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
CTODI |  | m | Circuito 0,6/1kV 4X70+TT35
RZ1-K.70 | 4 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 70mm2 Cu |  | 3.4 | 13.6
RZ1-K.35 | 1 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 35mm2 Cu |  | 1.81 | 1.81
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15.9035
CTOLAS1 |  | m | Circuito 0,6/1kV 4x50+TT25
RZ1-K.50 | 4 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 50mm2 Cu |  | 2.6 | 10.4
RZ1-K.25 | 1 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 25mm2 Cu |  | 1.34 | 1.34
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12.2335
CTOLAS2 |  | m | Circuito 0,6/1kV 4x25+TT16
RZ1-K.25 | 4 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 25mm2 Cu |  | 1.34 | 5.36
RZ1-K.16 | 1 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 16mm2 Cu |  | 1.11 | 1.11
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 6.9635
CTO4x6RZ1 |  | m | Circuito 0,6/1kV 4x6+TT6
RZ1-K.6 | 5 | Ud | RZ1-K (AS) 0,6/1kV 6mm2 Cu |  | 0.91 | 4.55
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5.0435
CTO3x1,5 |  | m | Circuito 450/750 3x1,5+TT1,5
H07.1,5 | 4 | Ud | H07V-K 1,5mm2 Cu |  | 0.09 | 0.36
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0.8535
CTO2x2,5 |  | m | Circuito 450/750 2x2,5+TT2,5
H07.2,5 | 3 | Ud | H07V-K 2,5mm2 Cu |  | 0.16 | 0.48
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0.9735
CTO2x1,5 |  | m | Circuito 450/750 2x1,5+TT1,5
H07.1,5 | 3 | Ud | H07V-K 1,5mm2 Cu |  | 0.09 | 0.27
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0.7635
CTO4x4 |  | m | Circuito 450/750 4x4+TT4
H07.4 | 5 | Ud | H07V-K 4mm2 Cu |  | 0.5 | 2.5
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2.9935
CTO4x2,5 |  | m | Circuito 450/750 4x2,5+TT2,5
H07.2,5 | 5 | Ud | H07V-K 2,5mm2 Cu |  | 0.16 | 0.8
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1.2935
PAT |  | m | Circuito puesta a tierra
DES.35 | 2.5 | m | Conductor desnudo de 35mm2 de Cu |  | 2.81 | 7.025
PICPT | 2 | Ud | Electrodo de acero cobreado, 15 mm Ø y 2 m long |  | 15 | 30
ARQ.PT | 1 | Ud | Arqueta con tapa de registro 300x300 |  | 34.7 | 34.7
MAT.PT | 1 | % | Medios auxiliares instalación toma de tierra |  | 0.9 | 0.9
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 73.1185
CAPITULO 5. CANALIZACIONES
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
TS20 | 1 | m | Tubo PVC en superficie de 20mm |  | 0.71 | 0.71
Tubo de PVC montado con bridas cada 1m
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
MAT.CA | 1 | % | Medios auxiliares montaje canal PVC |  | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1.2735
TE50 | 1 | m | Tubo PVC enterrado de 50mm |  | 1.2 | 1.2
Tubo de PVC enterrado en zanja a 50cm
MOR.OF | 0.025 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.24675
MOR.OB | 0.047 | Hr | Oficial de primera contrucción |  | 9.87 | 0.46389
CAM.CE | 0.001 | Hr | Camión cisterana 8 m3 de capacidad |  | 35.42 | 0.03542
DUMP | 0.006 | Hr | Dumper descarga frontal de 2 t |  | 7.31 | 0.04386
MAT.CE | 0.025 | % | Medios auxiliares canal enterrada |  | 0.7 | 0.0175
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2.0074
TS16 | 1 | m | Tubo PVC en superficie de 16mm |  | 0.55
Tubo de PVC montado con bridas cada 1m
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
MAT.CA | 1 | Ud | Medios auxiliares montaje canal PVC |  | 0.07 | 0.07
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0.5635
BAPER | 1 | m | Bandeja perforada PVC 75x60 |  | 4.2
Bandeja de PVC perforada suspendida sobre guia anclada a la pared cada 50 cm
MOR.OF | 0.05 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.4935
MAT.BS | 1 | Ud | Medios auxiliares montaje bandeja PVC |  | 0.4 | 3.17
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3.6635
TE-125 | 1 | m | Tubo PVC enterrado de 125mm |  | 2 | 2
Tubo de PVC enterrado en zanja a 50cm
MOR.OF | 0.025 | Hr | Oficial primera electricista |  | 9.87 | 0.24675
MOR.OB | 0.047 | Hr | Oficial de primera contrucción |  | 9.87 | 0.46389
CAM.CE | 0.001 | Hr | Camión cisterana 8 m3 de capacidad |  | 35.42 | 0.03542
DUMP | 0.006 | Hr | Dumper descarga frontal de 2 t |  | 7.31 | 0.04386
MAT.CE | 0.025 | % | Medios auxiliares canal enterrada |  | 0.7 | 0.0175
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2.8074
CAPITULO6. ILUMINACIÓN
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
BY121P |  | Ud | Campana LED PHILIPS 198W
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 181.7
DN130B |  | Ud | Downlight PHILIPS de 11W
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15.8
TBS460 |  | Ud | Luminaria PHILIPS 4x24W
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 106.64
4MX800 |  | Ud | Luminaria regleta PHILIPS 47W
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 31.6
RC660B |  | Ud | Luminaria PHILIPS empotrada
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 23.7
ZUMPANIC |  | Ud | Alumbrado emergencia Zumtobel
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 142.2
BEGHFM |  | Ud | Alumbrado emergencia BEGHELLI
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 70.25
CAPITULO7. ALIMENTACIÓN AUX
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE
GE15KVA |  | Ud | Grupo Electrogeno KAISER 15kVA
Sin descomposición
|  |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4229.02

## Presupuesto
PRESUPUESTO
CAPÍTULO 1. CUADRO GENERAL
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
A.1 |  | Ud | Armario doble aislamiento 160A |  | 1 | 126.755 | 126.755
A.2 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 125A 15kA |  | 1 | 208.92 | 208.92
A.3 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 50A 15kA |  | 1 | 117.39 | 117.39
A.4 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 40A 15kA |  | 1 | 80.72 | 80.72
A.5 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 32A 15kA |  | 1 | 76.43 | 76.43
A.7 |  | Ud | MAGNET C 3P+N 16A 10kA |  | 1 | 30.57 | 30.57
A.10 |  | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA |  | 6 | 10.37 | 62.22
A.11 |  | Ud | MAGNET C P+N 10A 10kA |  | 7 | 9.68 | 67.76
A.8 |  | Ud | MAGNET C 3P 10A 15kA |  | 6 | 68.43 | 410.58
A.12 |  | Ud | DIFERENCIAL 2/40/30mA |  | 4 | 65.37 | 261.48
A.15 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 3/25/30mA |  | 3 | 114.55 | 343.65
A.18 | 0 | Ud | CONTAC 3P+N 32A |  | 2 | 32.5 | 65
|  |  |  | TOTALCAPÍTULO 1. CUADRO GENERAL |  |  | 1851.475
CAPITULO 2. CS1
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
A.1 |  | Ud | Armario doble aislamiento 160A |  | 1 | 126.755 | 126.755
A.3 | 0 | Ud | MAGNET C 3P+N 50A 15kA |  | 1 | 117.39 | 117.39
A.10 | 0 | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA |  | 1 | 10.37 | 10.37
A.11 | 0 | Ud | MAGNET C P+N 10A 10kA |  | 5 | 9.68 | 48.4
A.6 | 0 | Ud | MAGNET C 3P+N 20A 10kA |  | 3 | 32.57 | 97.71
A.12 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 2/40/30mA |  | 1 | 65.37 | 65.37
A.17 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 4/25/30mA |  | 3 | 120.87 | 362.61
|  |  |  | TOTALCAPITULO 2. CS1 |  |  | 828.605
CAPITULO 3. CS2
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
A.1 |  | Ud | Armario doble aislamiento 160A |  | 1 | 126.755 | 126.755
A.4 | 0 | Ud | MAGNET C 3P+N 40A 15kA |  | 1 | 80.72 | 80.72
0 | 0 | 0 | 0
A.7 | 0 | Ud | MAGNET C 3P+N 16A 10kA |  | 5 | 30.57 | 152.85
0 | 0 | 0 | 0
A.11 | 0 | Ud | MAGENT C P+N 10A 10kA |  | 2 | 9.68 | 19.36
0 | 0 | 0 | 0
A.10 | 0 | Ud | MAGNET C P+N 16A 10kA |  | 1 | 10.37 | 10.37
A.9 | 0 | Ud | MAGENT C 3P 10A 10kA |  | 4 | 45.67 | 182.68
0 | 0 | 0 | 0
A.13 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 2/25/30mA |  | 2 | 63.84 | 127.68
A.15 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 3/25/30mA |  | 1 | 114.55 | 114.55
A.14 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 3/40/30mA |  | 1 | 158 | 158
A.16 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 4/40/30mA |  | 1 | 131.47 | 131.47
0 | 0 | 0 | 0
A.17 | 0 | Ud | DIFERENCIAL 4/25/30mA |  | 1 | 120.87 | 120.87
A.19 | 0 | Ud | CONTAC 3P 10A |  | 2 | 19.75 | 39.5
|  |  |  | TOTALCAPITULO 3. CS2 |  |  | 1264.805
CAPITULO 4. CIRCUITOS
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
CTODI |  | m | Circuito 0,6/1kV 4X70+TT35
|  | m | Cto Derivación individual |  | 11.5 | 15.9035 | 182.8902
182.8902
CTOLAS1 |  | m | Circuito 0,6/1kV 4x50+TT25
|  | m | Cto LAS 1 |  | 30.5 | 12.2335 | 373.1217
373.1217
CTOLAS2 |  | m | Circuito 0,6/1kV 4x25+TT16
0 | 0 | m | Cto LAS 2.1 |  | 40.5 | 6.9635 | 282.0218
|  | m | Cto LAS 2.2 |  | 40.5 | 6.9635 | 282.0218
564.0435
CTO4x6RZ1 |  | m | Circuito 0,6/1kV 4x6+TT6
|  | m | Cto GE |  | 6 | 5.0435 | 30.261
30.261
CTO3x1,5 |  | m | Circuito 450/750 3x1,5+TT1,5
|  | m | Cto Aireador 1 |  | 16.5 | 0.8535 | 14.0827
|  | m | Cto Aireador 2 |  | 16.5 | 0.8535 | 14.0827
|  | m | Cto Aireador 3 |  | 27.5 | 0.8535 | 23.4712
|  | m | Cto Aireador 4 |  | 27.5 | 0.8535 | 23.4712
|  | m | Cto Aireador 5 |  | 38.5 | 0.8535 | 32.8597
|  | m | Cto Aireador 6 |  | 38.5 | 0.8535 | 32.8597
|  | m | Cto Extractor 1 |  | 32.5 | 0.8535 | 27.7387
|  | m | Cto Extractor 2 |  | 13 | 0.8535 | 11.0955
|  | m | Cto Extractor 3 |  | 21 | 0.8535 | 17.9235
|  | m | Cto Extractor AUX |  | 21 | 0.8535 | 17.9235
215.5087
CTO2x2,5 |  | m | Circuito 450/750 2x2,5+TT2,5
|  | m | Cto TC1 |  | 18.5 | 0.9735 | 18.0098
|  | m | Cto TC2 |  | 14 | 0.9735 | 13.629
|  | m | Cto TC3 |  | 17.5 | 0.9735 | 17.0362
|  | m | Cto TC4 |  | 6 | 0.9735 | 5.841
|  | m | Cto TC5 |  | 6 | 0.9735 | 5.841
|  | m | Cto TC6 |  | 5.5 | 0.9735 | 5.3543
|  | m | Cto TC7 |  | 20.5 | 0.9735 | 19.9567
|  | m | Cto TC8 |  | 20.5 | 0.9735 | 19.9567
|  | m | Cto TC9 |  | 18.5 | 0.9735 | 18.0098
|  | m | Cto TC10 |  | 19 | 0.9735 | 18.4965
|  | m | Cto TC11 |  | 7 | 0.9735 | 6.8145
|  | m | Cto TC12 |  | 16 | 0.9735 | 15.576
164.5215
CTO2x1,5 |  | m | Circuito 450/750 2x1,5+TT1,5
|  | m | Cto ALDO 1 |  | 19.5 | 0.7635 | 14.8883
|  | m | Cto ALDO 2 |  | 13 | 0.7635 | 9.9255
|  | m | Cto ALDO 3 |  | 25.5 | 0.7635 | 19.4693
|  | m | Cto ALDO 4 |  | 18.5 | 0.7635 | 14.1248
|  | m | Cto ALDO 5 |  | 37.5 | 0.7635 | 28.6313
|  | m | Cto ALDO 6 |  | 28.5 | 0.7635 | 21.7598
|  | m | Cto Em 1 |  | 17.5 | 0.7635 | 13.3613
|  | m | Cto Em 2 |  | 39.5 | 0.7635 | 30.1583
|  | m | Cto AA 1 |  | 5 | 0.7635 | 3.8175
|  | m | Cto AA 2 |  | 8.5 | 0.7635 | 6.4898
|  | m | Cto AA 3 |  | 8 | 0.7635 | 6.108
|  | m | Cto Vent Aseo |  | 17 | 0.7635 | 12.9795
181.713
CTO4x4 |  | m | Circuito 450/750 4x4+TT4
|  | m | Cto Compresor |  | 13.5 | 2.9935 | 40.4123
40.4123
CTO4x2,5 |  | m | Circuito 450/750 4x2,5+TT2,5
|  | m | Cto Cabina de pintura |  | 30 | 1.2935 | 38.805
|  | m | Cto Box de pintura |  | 16.5 | 1.2935 | 21.3428
|  | m | Cto Elevador |  | 9.5 | 1.2935 | 12.2883
|  | m | Cto Soldador |  | 16.5 | 1.2935 | 21.3428
|  | m | Cto Lámpara de secado |  | 13 | 1.2935 | 16.8155
110.5943
PAT |  | Ud | Circuito puesta a tierra |  | 3 | 73.1185 | 219.3555
219.3555
|  |  |  | TOTALCAPITULO 4. CIRCUITOS |  |  | 1971.8275
CAPITULO 5. CANALIZACIONES
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
TS20 |  | m | Tubo PVC en superficie de 20mm |  | 268 | 1.2735 | 341.298
TE-125 |  | m | Tubo PVC enterrado de 125mm |  | 11.5 | 2.8074 | 32.2853
TE50 |  | m | Tubo PVC enterrado de 50mm |  | 6 | 2.0074 | 12.0445
TS16 |  | m | Tubo PVC en superficie de 16mm |  | 490.5 | 0.5635 | 276.3967
BAPER |  | m | Bandeja perforada PVC 75x60 |  | 71 | 3.6635 | 260.1085
|  |  |  | TOTALCAPITULO 5. CANALIZACIONES |  |  | 922.1331
CAPITULO6. ILUMINACIÓN
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
BY121P |  | Ud | Campana LED PHILIPS 198W |  | 27 | 181.7 | 4905.9
DN130B |  | Ud | Downlight PHILIPS de 11W |  | 4 | 15.8 | 63.2
TBS460 |  | Ud | Luminaria PHILIPS 4x24W |  | 4 | 106.64 | 426.56
4MX800 |  | Ud | Luminaria regleta PHILIPS 47W |  | 9 | 31.6 | 284.4
RC660B |  | Ud | Luminaria PHILIPS empotrada |  | 11 | 23.7 | 260.7
ZUMPANIC |  | Ud | Alumbrado emergencia Zumtobel |  | 14 | 142.2 | 1990.8
BEGHFM |  | Ud | Alumbrado emergencia BEGHELLI |  | 10 | 70.25 | 702.5
|  |  |  | TOTALCAPITULO6. ILUMINACIÓN |  |  | 8634.06
CAPITULO7. ALIMENTACIÓN AUX
CÓDIGO |  | RESUMEN |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
GE15KVA |  | Ud | Grupo Electrogeno KAISER 15kVA |  | 1 | 4229.02 | 4229.02
|  |  |  | TOTALCAPITULO7. ALIMENTACIÓN AUX |  |  | 4229.02

## Resumen
RESUMEN
IMPORTE
| CAPÍTULO 1. CUADRO GENERAL | 1851.475
| CAPITULO 2. CS1 | 828.605
| CAPITULO 3. CS2 | 1264.805
| CAPITULO 4. CIRCUITOS | 1971.8275
| CAPITULO 5. CANALIZACIONES | 922.1331
| CAPITULO6. ILUMINACIÓN | 8634.06
| CAPITULO7. ALIMENTACIÓN AUX | 4229.02
| TOTAL INSTALACION TALLER CHAPA Y PINTURA | 19701.9256