## Slide 1: Sistema de visualización y monitorización de un proceso distribuido
Autor: Gonzalo Ruiz-Melgarejo
Tutor: Rubén Puche Panadero
Cotutor: Manuel Pineda Sánchez

## Slide 2: Índice
Objetivos del proyecto
Descripción de la instalación
Control de la información
Sistema de visualización PC
Sistema de visualización Web
Costes de la instalación
Demostración del proceso
Conclusiones

## Slide 3: 1. Objetivos del proyecto
Realizar el control del flujo de la información entre las diferentes redes
Realizar sistema de visualización SCADA PC
Realizar sistema de visualización web a través de html

## Slide 4: 2. Descripción de la instalación

## Slide 5: 2. Descripción de la instalación
Autómatas
S7-1500
S7-1200
S7-300
S7-200
LOGO!

## Slide 6: 2. Descripción de la instalación
Periferias distribuidas:
  IM 151-8F
  IM 151-3 PN
  IM 151-1 DP
Control de motores:
  Simocode

## Slide 7: 2. Descripción de la instalación
Visualización
  SCADA PC
  HMI
Switch industrial:
  Scalance

## Slide 8: 2. Descripción de la instalación
Buses de comunicación
  Profinet
  Profibus
  AS-interface
  Modbus RTU
  IO-Link
  KNX
  GSM

## Slide 9: 2. Descripción de la instalación

## Slide 10: 3. Control de la información
Programación de la comunicación de un dispositivo:

## Slide 11: 3. Control de la información

## Slide 12: 3. Control de la información

## Slide 13: 3. Control de la información

## Slide 14: 3. Control de la información
Herramientas de programación: TIA Portal

## Slide 15: 3. Control de la información
Herramientas de programación: STEP 7
Envío de la información mediante paquetes de datos
Listado de programa Anexos D – H

## Slide 16: 4. Sistema de visualización PC
En un sistema distribuido:
  Volumen elevado de información en el maestro
  El control de la información se vuelve complejo
Solución: Sistema de visualización y monitorización
  Control de la información de todo el proceso
  Acceso a todo el sistema

## Slide 17: 4. Sistema de visualización PC

## Slide 18: 4. Sistema de visualización PC
Funciones del sistema de visualización:
Control y monitorización

## Slide 19: 4. Sistema de visualización PC
Funciones del sistema de visualización:
Control y monitorización

## Slide 20: 4. Sistema de visualización PC
Funciones del sistema de visualización:
Control y monitorización

## Slide 21: 4. Sistema de visualización PC
Software utilzado
WinCC: Creación del sistema SCADA
WinCC Runtime: Ejecución del SCADA en el PC
Anexo A: Manual de usuario del SCADA

## Slide 22: 5. Sistema de visualización web
El autómata S7-1500 contiene un servidor web:
Permite cargar una página en formato HTML
Acceso desde cualquier equipo conectado a la red
Anexo B: Guía de utilización Web Server

## Slide 23: 5. Sistema de visualización web
Ventajas respecto a SCADA PC:
No requiere licencia
Permite conexión inalámbrica

## Slide 24: 6. Costes de instalación
Los costes se dividen en cuatro grupos:
Hardware instalado: 17.500€
Software utilizado: 800€
Otros elementos: 1.400€
Instalación y programación: 3.500€
Total: 23.200€

## Slide 25: 6. Costes de instalación
TOTAL: 23.200€
Costes indirectos: 11%
Beneficios: 4,5%
IVA: 21%
Coste total: 31.200€
Precios descompuestos en el documento “Presupuesto”

## Slide 26: 7. Demostración del proceso

## Slide 27: Concurso Siemens

## Slide 28: 8.Conclusiones