## Slide 1: PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A ALMACENAMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LA HOSTELERÍA
TUTOR: DON FRANCISCO RODRÍGUEZ BENITO
ALUMNO: VÍCTOR GISBERT PARREÑO
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

## Slide 2: ÍNDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
CUADROS Y SUBCUADROS.
ESQUEMAS UNIFILARES.
PRESUPUESTO.

## Slide 3: OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE
El objeto del siguiente proyecto es definir las características técnicas, de ejecución y económicas que reunirá la instalación eléctrica en baja tensión de la presente nave industrial
La actividad de la nave industrial es almacenamiento y reparación de maquinaria de la hostelería.
Superficie total: 260 m2
Potencia instalada: 55.588 W

## Slide 4: ÍNDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
CUADROS Y SUBCUADROS.
ESQUEMAS UNIFILARES .
PRESUPUESTO.

## Slide 5: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
LUMINARIAS UTILIZADAS:
- Área de almacenamiento: Pantalla estanca 2x36 W
- Área de trabajo: Luminaria colgante 400 W
- Aseos: Luminaria downlight 18 W
- Vía evacuación: Luminaria de emergencia 4 W

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Distribución de la iluminación

## Slide 7: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Resumen resultados luminotécnicos

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Resumen resultados luminotécnicos Observador UGR
Superficies de cálculo
Vías de evacuación

## Slide 9: ÍNDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
CUADROS Y SUBCUADROS.
ESQUEMAS UNIFILARES .
PRESUPUESTO.

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
CONDUCTORES:
- Calculo de sección de los conductores
Temperatura máxima admisible:
Caída de tensión máxima permitida: S S
- La sección mínima del conductor es en cada caso, la mayor que ha resultado al realizar los cálculos correspondientes a temperatura máxima, caída de tensión y protección contra cortocircuitos
- Los conductores a emplear serán del tipo RV-K 0,6/1kV.
- Las canalizaciones transcurrirán bajo tubo rígido PVC

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
Distribución de la instalación de baja tensión

## Slide 12: ÍNDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
CUADROS Y SUBCUADROS.
ESQUEMAS UNIFILARES .
PRESUPUESTO.

## Slide 13: CUADROS Y SUBCUADROS
Distribución y canalización de los cuadros:

## Slide 14: CUADROS Y SUBCUADROS
Calculo de interruptores diferenciales:
Intensidad nominal:
Ib < In < Iz I2 < 1,45 x In
Formulas utilizadas:
Donde:
Icc = Intensidad de cortocircuito en amperios.
Un = Tensión nominal en voltios.
ZT = Impedancia total del circuito.
Rt = Resistencia de cortocircuito
Xt = Inductancia de cortocircuito

## Slide 15: CUADROS Y SUBCUADROS
Calculo de interruptores diferenciales:
El calibre del interruptor diferencial debe ser igual o superior al calibre del dispositivo de protección situado aguas arriba.
Se instalan interruptores diferenciales con una sensibilidad de 30mA según normativa como medida de seguridad para proteger las personas frente a contactos directos e indirectos.

## Slide 16: ÍNDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
CUADROS Y SUBCUADROS.
ESQUEMAS UNIFILARES .
PRESUPUESTO.

## Slide 17: ESQUEMAS UNIFILARES DE LA INSTALACIÓN (C.G)

## Slide 18: ESQUEMAS UNIFILARES DE LA INSTALACIÓN (CS1)

## Slide 19: ESQUEMAS UNIFILARES DE LA INSTALACIÓN (CS2)

## Slide 20: ESQUEMAS UNIFILARES DE LA INSTALACIÓN (CS3)

## Slide 21: ÍNDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
CUADROS Y SUBCUADROS.
ESQUEMAS UNIFILARES .
PRESUPUESTO.

## Slide 22: PRESUPUESTO
Descripción detallada de los componentes:

## Slide 23: PRESUPUESTO
Precios unitarios:

## Slide 24: PRESUPUESTO
Presupuesto descompuesto:

## Slide 25: Resumen presupuesto descompuesto:

## Slide 26: PRESUPUESTO
Resumen presupuesto:
El presente Presupuesto asciende a la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Y DIEZ CÉNTIMOS.
* Impuestos no incluidos

## Slide 27: GRACIAS POR SU ATENCIÓN