## Slide 1: TRABAJO FIN DE GRADO
Desarrollo de un sistema para determinación de las condiciones de perfusión en un sistema Langendorff
Adrián Canales Morejudo
Tutores:
Dr. Álvaro Tormos Ferrando
Dr. Antonio Guill Ibáñez
ETSID – UPV
2016/2017

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
La perfusión en corazón aislado, o perfusión Langendorff es una técnica in vitro muy común usada en farmacología y fisiología. Permite examinar la fuerza de contracción y ritmo del corazón.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), un 15% de las muertes que se producen en el mundo están relacionadas con las afecciones cardiacas

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
· Temperaturas entre 0 y 50 ºC
· Caudales entre 17 y 100 mL/min
· Presiones entre 800 y 1100 mmH2O
· PH entre 0 y 14
· Ser autónomo
· Compatible con el resto de equipos

## Slide 5: Implementación
Sen-0043

## Slide 6: TEMPERATURA-DISEÑO

## Slide 7: TEMPERATURA-RESULTADOS

## Slide 8: presión-diseño

## Slide 9: presión-RESULTADOS

## Slide 10: CAUDAL-diseño

## Slide 11: CAUDAL-resultados

## Slide 12: PH-DISEÑO

## Slide 13: CIRCUITO

## Slide 14: programación

## Slide 15: programación- FUNCIÓN PRINCIPAL

## Slide 16: programación-CALLBACKS
Callback (subrutina): Código ejecutable que se pasa como argumento a una función

## Slide 17
programación- interfaz gráfica

## Slide 18: interfaz gráfica-menú principal

## Slide 19: interfaz gráfica-AJUSTES

## Slide 20: interfaz gráfica-MEDICIÓN

## Slide 21: MONTAJE

## Slide 22: MONTAJE

## Slide 23: LÍNEAS FUTURAS
· Alimentación simple de amplificadores operacionales
· Análisis estadístico de datos por el dispositivo
· Registro de datos
· Cumplimiento del objetivo, teórico y experimental
·Multidisciplinariedad (programación, mecánica de fluidos, diseño de productos…)
CONCLUSIONES

## Slide 24
POR SU ATENCIÓN