## Slide 1
Mario Martínez Ceniceros, Julio 2017
PUESTA EN MARCHA DE UN ESCÁNER 3D Y APLICACIÓN DE INGENIERÍA INVERSA Y FABRICACIÓN ADITIVA

## Slide 2: Índice
Objetivos
Procedimiento
Puesta en marcha
Software
Escaneo 3D
Comparativa de mallas
Ingeniería Inversa
Fabricación Aditiva
Conclusiones

## Slide 3
Objetivos
-Establecer un procedimiento para realizar escaneos 3D
-Realizar comparativa entre diferentes tipos de escáner
-Generar un modelo reconstruido por ingeniería inversa
-Aplicación de diferentes técnicas de fabricación aditiva

## Slide 4
Procedimiento
Puesta en marcha
Obtención de mallas
Comparativa
Reconstrucción 3D
Fabricación aditiva
Selección de modelos

## Slide 5
Procedimiento
-Escáner por contacto
-Escáner fotogrametría
-Pieza patrón generada en CAD
-Pieza modelada a mano
-Pieza patrón generada en CAD
-Pieza modelada a mano

## Slide 6
Procedimiento
-Pieza patrón
-Pieza Modelada

## Slide 7
Puesta en marcha
-Crossover cable DB9 To DB25
-Dell latitude D600 RS-232 + Parallel
**Funciona con sistemas operativos actuales (W7) + adaptador USB-SERIE 232
Escáner por contacto PICZA PIC 3D

## Slide 8
Puesta en marcha
Fotogrametría

## Slide 9
Sofware

## Slide 10
Escaneo 3D
Escáner por contacto PICZA PIC 3D

## Slide 11
Escaneo 3D
Escáner por contacto PICZA PIC 3D

## Slide 12
Escaneo 3D
Escáner por fotogrametría

## Slide 13
Comparativa
Alineado de mallas
Superficie Gradiente de Desplazamientos

## Slide 14
Comparativa
CAD vs Contacto
Max- 1,37mm // Avg 0,12mm
CAD vs Fotogrametría
Max- 1,55mm // Avg 0,31mm
Contacto vs Fotogrametría
Max- 0,49mm // Avg 0,044mm

## Slide 15
Ingeniería Inversa

## Slide 16
Fabricación Aditiva
Fotogrametría
FDM
Contacto
Reconstrucción NX
Anet a8 FFF

## Slide 17
Fabricación Aditiva
SLA

## Slide 18
Fabricación Aditiva
SLS

## Slide 19
GRACIAS