## Slide 1: Diseño de un escáner low cost basado en sensor RGB
Trabajo Fin de Máster. Máster Universitario de Sensores para Aplicaciones Industriales.
ALUMNO: Jorge Lorente Benítez
TUTOR: Rafael Masot Peris

## Slide 2: Estructura
Introducción
Estado de la técnica
Desarrollo del prototipo
Caracterización y validación
Aplicación
Conclusiones

## Slide 3: 1) Introducción – Objetivos
Análisis productos actuales.
Caracterización de elementos electrónicos.
Diseño, fabricación y caracterización de un prototipo.
Prototipo en aplicación real.
Diseño de un escáner unidimensional y low cost basado en sensor RGB.

## Slide 4: 1) Introducción – Motivación

## Slide 5: 2) Estado de la técnica – Productos
1000€ – 12000€
1000€ – 5000€
40€ – 500€
1€ – 100€

## Slide 6: 2) Estado de la técnica – Solución adoptada

## Slide 7: 3) Desarrollo del prototipo – Caracterización del sensor

## Slide 8: 3) Desarrollo del prototipo – Caracterización del sensor
Parámetros (tiempo de integración y ganancia)
Iluminación
Reproducibilidad
Resolución
Distancia a la muestra
Ángulo respecto a la muestra
Área de detección

## Slide 9: 3) Desarrollo del prototipo – Caracterización del sensor
Parámetros | Iluminación | Reproducibilidad | Resolución | Distancia | Ángulo | Área de detección
TI = 700 ms G = 1 | LED | Desv. Rel 1.3% | 0.45% | 3 ó 4 mm | 0º | 7x3 mm
Chart: Coordenadas RGB en función de la distancia
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
R | 28 | 69 | 101 | 103 | 105 | 91 | 67 | 45 | 34 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
G | 44 | 101 | 163 | 167 | 165 | 135 | 98 | 66 | 52 | 49 | 42 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 16 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18
B | 40 | 89 | 146 | 149 | 147 | 119 | 86 | 58 | 46 | 44 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16
Chart: Observado frente a predicho (resolución)
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
R | 10203 | 10284 | 10350 | 10468 | 10640 | 10807 | 10890 | 10982 | 11145 | 11228 | 11404
G | 15848 | 15979 | 16044 | 16227 | 16471 | 16748 | 16912 | 17075 | 17306 | 17422 | 17735
B | 14951 | 15013 | 15093 | 15235 | 15481 | 15691 | 15849 | 15996 | 16175 | 16290 | 16562

## Slide 10: 3) Desarrollo del prototipo – Diseño

## Slide 11: 3) Desarrollo del prototipo – Conexiones

## Slide 12: 3) Desarrollo del prototipo – Montaje

## Slide 13: 3) Desarrollo del prototipo – Software Arduino

## Slide 14: 3) Desarrollo del prototipo – Software de MATLAB

## Slide 15: 4) Caracterización
Detección del fondo
Dimensiones de las muestras
Detección del color
Reproducibilidad
Resolución
Transparencia
Iluminación
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

## Slide 16: 4) Caracterización – Resultados
Chart: Coordenadas RGB (sin calibrar)
Chart: Rectas de calibrado de la muestra 8 (resolución)
| 0 | 42.5 | 85 | 127.5 | 170 | 212.5 | 240
R | 10156 | 11417 | 14585 | 17684 | 22052 | 27370 | 30880
G | 17145 | 18777 | 23487 | 28151 | 33999 | 41326 | 46079
B | 15129 | 16589 | 21075 | 25109 | 30284 | 36352 | 40255
Distancia entre muestras
Resolución

## Slide 17: 4) Caracterización – Resultados
Transparencia
Reproducibilidad

## Slide 18: 4) Caracterización – Resultados
Parámetro | Conclusiones
Detección de fondo | Desviación relativa ≤ 1%
Distancia entre muestras | ≥ 7 mm
Longitud y anchura | ≥ 6 x 7 mm
Tonos y transparencia | Resolución = 5% ; R2>0.9
Reproducibilidad | Desviación relativa = 1.05%

## Slide 19: 5) Aplicación – Determinación de nitratos
KNO3

## Slide 20: 5) Aplicación – Resultados
Chart: Resultados del RQFlex
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
 | -2.5298 | 50.2502 | 103.0302 | 155.8102 | 208.5902 | 261.3702
 | 0 | 20 | 50 | 105 | 156 | 208 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
Fondo blanco de la tira
Comienzo de la zona reactiva 1
Zona reactiva 1
Zona reactiva 2
Se acaba la tira, fondo blanco del prototipo

## Slide 21: 5) Aplicación – Resultados
Chart: Resultados prototipo (zona 1)
| 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
R | 30566 | 29079 | 25864 | 20422 | 17600 | 15161
G | 44826 | 40767 | 34818 | 25329 | 21295 | 17695
B | 37396 | 36041 | 33583 | 28093 | 25111 | 22000

## Slide 22: 5) Aplicación – Resultados
 | RQFlex | G2 (peor) | B1(mejor)
Desviación estándar media (mg/l) | 5,00 | 16,78 | 8,16
Desviación relativa (%) | 2,22 | 7,46 | 3,63
Chart: Observado frente a predicho (B1)
| 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
Diagonal y=x | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
B1 | 0.17401 | 17.0159 | 47.5676 | 115.8053 | 152.87 | 191.538
Chart: Observado frente a predicho (G2)
| 0 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
Diagonal y=x | 0 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
G2 | -13.7592 | 9.442 | 69.7651 | 122.1219 | 155.9325 | 181.4831
Chart: Observado frente a predicho (RQFlex)
| 0 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
Diagonal y=x | 0 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200
RQFlex | 0 | 20 | 50 | 105 | 156 | 208

## Slide 23: 5) Aplicación – Resultados
Chart: Prototipo frente a RQFlex (B1)
| 0 | 20 | 50 | 105 | 156 | 208
Diagonal y=x | 0 | 20 | 50 | 105 | 156 | 208
B1 | 0.17401 | 17.0159 | 47.5676 | 115.8053 | 152.87 | 191.538
Chart: Prototipo frente a RQFlex (G2)
| 0 | 20 | 50 | 105 | 156 | 208
Diagonal y=x | 0 | 20 | 50 | 105 | 156 | 208
G2 | -13.7592 | 9.442 | 69.7651 | 122.1219 | 155.9325 | 181.4831

## Slide 24: 6) Conclusiones
Caracterización sensor y motor.
Diseño del sistema.
Caracterización del sistema.
Aplicación.
Escáner viable como alternativa a productos comerciales.
Equipo susceptible de mejoras.

## Slide 25: Presupuesto
Material | Cantidad | Precio total (€)
Tornillería | - | 6.53
Z-ULTRAT | 200 gr | 11.62
Barras | 2 | 3.65
Caja | 1 | 15.95
Rodamientos | 2 | 9.42
Material | Cantidad | Precio total (€)
Sensor RGB TCS34725 | 1 | 11.99
Arduino UNO con cable USB | 1 | 12.25
Driver L298N | 1 | 1.32
Conexionado | - | 1.26
Fuente de alimentación | 1 | 14.95
SM-42BYG011-25 | 1 | 16.5
TOTAL MATERIAL | 105.74
TOTAL HORAS | 4305
COSTE TOTAL PRODUCCIÓN | 4410.74
Mano de obra | Horas (h) | Precio/hora (€/h)
Graduado Ingeniería Mecánica | 300 | 14.35

## Slide 26: Diseño de un escáner low cost basado en sensor RGB
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
ALUMNO: Jorge Lorente Benítez
TUTOR: Rafael Masot Peris