## RESUMEN
CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO SOLUCIÓN PREFABRICADA
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO |  | SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN Y TT |  | SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS Y FORJADOS |  | SUBCAPÍTULO 01.05 SOLERAS Y PAVIMENTOS |  | SUBCAPÍTULO 01.06 AZOTEA Y CUBIERTA |  | SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAMIENTOS
1 | 9613.28 | 8 | 589.1 | 11 | 893.83 | 17 | 550.08 | 21 | 47326.09 | 24 | 2318.4
2 | 14636.71 | 9 | 16539.87 | 12 | 27616.45 | 18 | 35719.19 | 22 | 851.01 | 25 | 99177.66
3 | 4590.74 | 10 | 674.22 | 13 | 33592.5 | 19 | 981.96 | 23 | 2348.4 | 26 | 1280.08
4 | 6088.44 |  |  | 14 | 14400 | 20 | 1653.85
5 | 15.89,02 |  |  | 15 | 540.48
6 | 14.27,36 |  |  | 16 | 844.92
7 | 271.44
TOTAL | 35200.61 | TOTAL | 17803.19 | TOTAL | 77888.18 | TOTAL | 38905.08 | TOTAL | 50525.5 | TOTAL | 102776.14
TOTAL OBRA | 323098.7

## EXTENDIDO
Código | Unidades | Resumen | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO PREFABRICADO
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
01.01.01 | m2 | Desbroce capa vegetal incluso retirada tocones árboles. Desbroce capa vegetal incluso retirada tocones árboles, espesro estimado 30cms solar | 4955.3 | 1.94 | 9613.28
01.01.02 | m3 | m3 relleno tierras selleccionado, espesor 110cms relleno tierras selleccionado. Incluy e muelle, rampa y serv idumbre en fachada posterior, espesor medio 80+30cms edificio | 2981 | 4.91 | 14636.71
01.01.03 | m3 | m3 relleno zahorra artificial bajo solera tienda, espesor 20cms relleno zahorra artificial bajo solera tienda y asfalto parking, espesor 20cms edificio | 542 | 8.47 | 4590.74
01.01.04 | m3 | m3 exceso excavación desde cota cimentación hasta cota firme exceso excavación desdecota cimentación hasta cota firme, altura estimada 1,00m | 212.16 | 8.56 | 1816.09
01.01.05 | m3 | m3 Relleno subbase parking con tierras procendentes de la excavación Relleno subbase parking con tierras procendentes de la ex cavación de la cimentación, mezcla de te- rreno natural, seleccionado y artificial | 673.5 | 9.04 | 6088.44
01.01.06 | m3 | m3 Excv pozos suelo arcilla semidura Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profun- didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun- didad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de ex cavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. ex cavacion y/o relleno hasta alcan- zar firme homogeneo necesario para su apoy o. Incluy e: Replanteo general y fijación de los puntos y niv eles de referencia. Colocación de las cami- llas en las esquinas y ex tremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y ex tracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cavación, según documentación gráfica de Proyecto. | 235.76 | 6.74 | 1589.02 |  | 4 | 1 | 2.25 | 2.25
01.01.07 | m3 | m3 Excv zanjas suelo arcilla semidura. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profun- didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun- didad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de ex cavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. ex cavacion y/o relleno hasta alcan- zar firme homogeneo necesario para su apoy o. Incluy e: Replanteo general y fijación de los puntos y niv eles de referencia. Colocación de las cami- llas en las esquinas y ex tremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y ex tracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cavación, según documentación gráfica de Proyecto. | 176 | 8.11 | 1427.36 |  | P1 | 1 | 2.25 | 2.25
01.01.08 | m3 | m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM. Capa de hormigón de limpieza HM 10/B/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE. | 34.1 | 7.96 | 271.44 |  | P3 | 1 | 2.25 | 2.25
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO |  |  |  |  | 40033.08 |  | P4 | 1 | 2.25 | 2.25
Código | Unidades | Resumen | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |  | P5 | 1 | 2.25 | 2.25
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO | [6 empty] | P6 | 1 | 5.29 | 5.29
SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN | [6 empty] | P7 | 1 | 2.89 | 2.89
01.02.01 | m2 | m 2 HM 10 prep limpieza e=10 cm. Capa de hormigón de limpieza HM 10/B/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE. | 667.6 | 26.03 | 17377.63 |  | P8 | 1 | 2.25 | 2.25
01.02.02 | m3 | m³ HA 25 prep zap B 500 SD 50 s/encf. Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa, con una cuantía media de acero B 500 SD, se-gún planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado, nivelado, p.p. solapes, recortes. Incluso medios auxiliares y mano de obra, según EHE. En cualquier situación y medida, incluso tratamiento y resolución de puntos singulares y unión con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Memoria, Pliego de Condiciones y Planos. Según cotas y medidas teóricas de plano. Nota: Se consideran 50 Kg/m3 de acero B 500 S. | 327.35 | 47.79 | 15644.06 |  | P9 | 1 | 2.89 | 2.89
01.02.03 | Kg | incremento cuantía acero en cimentación edificio ex ceso cuantía acero 87.44-50=37.44kg/m3 | 9953.42 | 0.09 | 895.81
01.02.04 | m3 | m3 hormigón pobre para relleno en exceso excvación hasta cota firme hormigón pobre para relleno en exceso excvación hasta cota firme | 212.16 | 23.03 | 4886.04 |  | P10 | 1 | 5.29 | 5.29
01.02.05 | m3 | m3 HA 30 losa 60 cm a 95 Kg/m3. Hormigón armado HA 30/B/20/IIa preparado, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20, en losa de 60 cm. de canto, con una cuantía media de 95 kg/m3. de acero B 500 S. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C Incluido colocación de caliz, para recepcion de pilares fabricados. | 7.35 | 91.73 | 674.22
01.02.06 | m2 | m2 HM 15 obra limpieza e=10 cm. Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa confecionado en obra , de consistencia plástica, ta-maño máximo del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, elaborado trans-portado y puesto en obra, según EHE. | 38.8 | 26.03 | 1009.96 |  | P11 | 1 | 3.24 | 3.24
01.02.07 | m3 | m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 40. Hormigón HA 25/B/40/IIa confeccionado en obra HA 30 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm., elaborado transportado y puesto en obra según EHE. | 24.3 | 79.35 | 1928.21
01.02.06 | Kg | kg B 500 S corruø6 e/zap cua Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetros varios, montado en zapata, incluso cortes, ferralla-do y despuntes. | 850.5 | 0.48 | 408.24
01.02.07 | m3 | m³ HA 25 TM 20 p/armar muro encf 2cr Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa, con una cuantía media de acero B 500 SD, se-gún planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado a dos o a una cara, ca-ra a buena vista, alineado, nivelado y aplomado, p.p. solapes, recortes, banqueos, rebaje y plinto de coronación. En cualquier situación y medida, incluso tratamiento y resolución de puntos singulares y unión con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Me-moria, Pliego de Condiciones y Planos. Según cotas y medidas teóricas de plano. | 17.85 | 121.61 | 2170.74 |  | P12 | 1 | 2.89 | 2.89
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 44994.91 |  | P13 | 1 | 3.61 | 3.61
Código | Unidades | Resumen | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |  | P14 | 1 | 3.61 | 3.61
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO | [6 empty] | P15 | 1 | 2.89 | 2.89
SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y FORJADOS | [6 empty] | P16 | 1 | 2.56 | 2.56
01.03.01 | m3 | m³ HA 25 TM 20 p/armar muro encf 2cr. Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa, con una cuantía media de acero B 500 SD, se-gún planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado a dos o a una cara, ca-ra a buena vista, alineado, nivelado y aplomado, p.p. solapes, recortes, banqueos, rebaje y plinto de coronación. En cualquier situación y medida, incluso tratamiento y resolución de puntos singulares y unión con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Me-moria, Pliego de Condiciones y Planos. Según cotas y medidas teóricas de plano. | 7.35 | 121.61 | 893.83 |  | P17 | 1 | 3.24 | 3.24
01.03.02 | m3 | m2 ESTRUCTURA PREFABRICADA* - Pilares de sección rectangular con resistencia al fuego R-120. - Vigas tipo TI con resistencia al fuego R-90 con una separación entre pórticos maxima de 10 metros, para una luz máxima de 11 metros. - Zunchos rectangulares con resistencia al fuego R-90. - Placas para el anclaje de estructura metálica en pilares y vigas de dimensiones y situación según planos. Comprende: - Nivelación y plomado. - Neoprenos, herrajes, piezas especiales y apeos necesarios. - Acabados según documentación grafica de proyecto. Incluye: - El transporte, movimiento vertical y horizontal y montaje de estructura prefabricada con ayuda de grua automovil. - Replanteo y comprobación. - Comprobación de las medidas despues del montaje. - Recortes de placas y piezas prefabricadas. - Reparación de desperfectos. | 2311 | 11.95 | 27616.45
01.03.03 | m2 | m2 Placa alveolar Suministro y montaje de placa alveolar de 30+10 de canto total para forjado. Sobrecargas de Uso de 500 kg/m2 y luz máxima de 10,90 m.No incluye el hormigonado de la capa de compresión. | 2250 | 14.93 | 33592.5
Código | Unidades | Resumen | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
01.03.04 | m2 | m2 Capa de compresión Fjdo alv HA-25 canto 30 + 10. Q= 500 Kg/m2* Capa de compresión para forjado unidireccional ejecutado con placas alveolares de hormigón preten-sado de 30 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2, consistencia blanda, tamaño má-ximo de árido 20mm, en exposición normal, y acero B 500 S mas 10 cm de capa de compresion. Acabado fratasado en zonas que lo requieran. Carga util de 500 kg/m2 y 10,90 metros de luz maxi-ma, vibrado, curado, según EFHE y EHE. | 2250 | 6.4 | 14400 |  | P18 | 1 | 2.89 | 2.89
01.03.05 | m2 | m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido. Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 25 kg/m²; elaborado, transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera, según NTE-EME. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón previa humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. | 16.89 | 32 | 540.48
01.03.06 | m2 | m² Losa maciza, horizontal, canto 20 cm;* Formación de forjado de losa maciza, horizontal, entre 2.7 m de altura libre de planta, canto 20 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y su-perficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Sin incluir repercusión de so-portes. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. | 18 | 46.94 | 844.92
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y FORJADOS |  |  |  |  | 77888.18
Código | Unidades | Resumen | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO
SUBCAPÍTULO 01.04 CERRAMIENTOS
01.04.01 | m2 | m2 Bloque ordinario e 15cm Partición de una hoja de bloque hueco de hormigón de áridos densos de 15cm de espesor, realizada con piezas de 40x20x15cm aparejadas y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-ras, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-RPG | 128.8 | 18 | 2318.4
01.04.02 | m2 | m2 Cerramiento panel arquitectonico termopanel Suministro y colocación de panel arquitectonico tipo termopanel, de cerramiento de espesor 25 cm, para colocación en posición vertical, acabado en colores CONSUM. Incluye sellado a una cara. | 99177.66 | 71.67 | 99177.66
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CERRAMIENTOS |  |  |  |  | 101496.06
TOTAL PRESUPUESTO SOLUCIÓN PREFABRICADA |  |  |  |  | 264512.73
CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO
SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y FORJADOS
01.03.05 |  | m ² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido. Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 25 kg/m²; elaborado, transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera, según NTE-EME. Incluy e: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y marcado de niv eles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón prev ia humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluv ias, heladas y temperaturas elev adas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo prev isto. Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no prev istas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de medición de proy ecto: superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proy ecto. |  | 16.89 | 32
01.03.06 |  | m ² Losa maciza, horizontal, canto 20 cm;* Formación de forjado de losa maciza, horizontal, entre 2.7 m de altura libre de planta, canto 20 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y su- perficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Sin incluir repercusión de so- portes. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS Y FORJADOS
540.48
844.92
1385.4