## Slide 1: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE FAURECIA INTERIOR SYSTEMS, R&D VALENCIA CENTER
Trabajo Final de grado
AUTOR: Borja Ontiveros Peanilla
TUTOR: Jose Gregorio Nadal
Grado en Ingeniería Mecánica

## Slide 2: Índice
Introducción
1
Mantenimiento Preventivo
2
Mantenimiento Predictivo
3
Mantenimiento Correctivo
4
Costes
5
Conclusiones
6

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
conjunto de operaciones encaminadas a reparar fallos o defectos que se originan en las máquinas y en el edificio en un momento determinado para devolverle su función y estado inicial
“Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente.”
  R.A.E. Definición de mantenimiento.
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
CORRECTIVO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
consiste en un plan de acciones de revisiones y reparaciones previamente establecido para conservar los equipos e instalaciones y evitar la aparición de fallos
consta de unas revisiones cotidianas de los equipos, instalaciones y edificio, para evitar la aparición de fallos menores que podrían a la larga traer averías mayores

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Empresa del sector del automovilismo dedicada al diseño y fabricación de partes interiores del coche (puertas, moqueta, panel instrumental y consolas)
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS (FIS)
FIS se trasladó al nuevo centro de Paterna en el año 2014
Instalaciones nuevas y reusadas
Sin precedentes de gestión de mantenimiento
PECULIARIDADES Y PROBLEMAS
OBJETIVO
Crear una gestión del mantenimiento de las nuevas instalaciones del centro
  Reducción de costes
  Calidad de trabajo en el centro

## Slide 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANTECEDENTES VS IMPLANTACIÓN
Mantenimiento correctivo sin registros
Mantenimiento preventivo planificado
PROCEDIMIENTO
LISTAR EQUIPOS DE CADA INSTALACIÓN
PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CADA EQUIPO
EJECUCIÓN
INFORME

## Slide 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INSTALACIONES
Climática
6 Ud externas y 92 internas
27 split 1x1
Eléctrica
Baja Tensión
Centro de Transformación
Aire comprimido, vacío y extracción
2 compresores
1 secador
Protección contra incendios
Puertas rápidas
Cubierta
7 conjuntos multisplit
4 Lennox
2 Emerson
Grupo Electrógeno
2 bombas de vacío
1 separador de condensados
Extinción manual
Extinción automática
Detección de incendios
Detección de CO
2 Puertas rápidas
Cubierta y Líneas de vida

## Slide 7: MANTENIMIENTO PREDICTIVO
ANTECEDENTES VS IMPLANTACIÓN
Mantenimiento correctivo sin registros
Mantenimiento predictivo periódico
PROCEDIMIENTO
REALIZACIÓN DE FICHAS A RELLENAR
EVALUACIÓN MENSUAL DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES
ENTREGA DE FICHAS

## Slide 8: MANTENIMIENTO PREDICTIVO
INSTALACIONES Y FICHAS
Departamentos
Azotea transitable
Escaleras
Parking/Sótano

## Slide 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ANTECEDENTES VS IMPLANTACIÓN
Mantenimiento correctivo sin registros
Mantenimiento correctivo con registros
PROCEDIMIENTO
REALIZACIÓN DE UN TABLA DE REGISTRO DE REPARACIONES
REPARACIÓN
REGISTRO DE LA REPARACIÓN

## Slide 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
TABLA DE REGISTRO
Nº | ¿Qué? | Problema | Tipo | Estatus | Complejidad de la accion | Prioridad |  |  | Prioridad | Fecha apertura | Fecha teorica de cierre | Fecha de cierre
 |  |  |  |  |  | Alcance | Riesgo | Comfort |  |  |  | 
CAPITULOS
GENERALES
ESTRUCTURALES
CUBIERTAS
ALBAÑILERÍA
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
REVESTIMIENTOS VERTICALES
PAVIMENTOS
FALSOS TECHOS
CARPINTERIA EXTERIOR
CARPINTERIA INTERIOR
CARPINTERIA INTERIOR
CERRAJERÍA
PINTURA
EQUIPAMIENTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
INSTALACIÓN VOZ Y DATOS
SISTEMAS SEGURIDAD
INSTALACIÓN FONTANERÍA/SANEAMIENTO
INSTALACIÓN PROTECCIÓN INCENDIOS
SEGURIDAD Y SALUD - HSE
CAPITULOS | UNIDADES DE EJECUCION | Complejidad Alta | Complejidad Media | Complejidad Baja
PAVIMENTOS | Pavimentos Continuos (Resinas Epoxi) | 20 | 15 | 10
 | Rematería Pavimentos | 10 | 7 | 4
 | Moquetas y Rematería | 10 | 7 | 4
 | Pavimentos Porcelánicos Escaleras | 10 | 7 | 4
 | Pavimentos Técnicos Salas IT | 25 | 20 | 15
 | Revestimientos Madera Escaleras | 10 | 7 | 4
 | Tarimas Exteriores Sintéticas | 15 | 10 | 7
BAJA
MEDIA
ALTA

## Slide 11: PRESUPUESTO
TABLA DE REGISTRO
INSTALACIÓN | PRESUPUESTO
CLIMA | 7.480 €
ELECTRICIDAD | 1.932 €
PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 10.000 €
AIRE COMPRIMIDO, VACIO Y EXTRACCION | 2.595 €
PUERTAS RAPIDAS | 864 €
CUBIERTAS | 5.920 €
 | 28.791 €

## Slide 12: CONCLUSIONES
MEJORAS
MEJOR CONTROL DE LAS INSTALACIONES
MEJOR CONTROL DE GASTOS
REDUCCION DE GASTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES
FUTURAS MEJORAS
IMPLANTACION DE UN GMAO

## Slide 13
Muchas gracias por su atención