## Slide 1
Proyecto Final de Grado Ingeniería de Edificación modalidad de intercambio académico curso 2010-11
DINAMARCA/ DENMARK – Horsens
Alumno: Héctor HUERTA ANGULO
tutor destino: Erik TOFT
tutor ETSGE: Mª Isabel GINER GARCÍA
Rehabilitación y ampliación de un antiguo edificio multiplanta
Refurbishment & extension of older multi-storey city house
Penthouse: main object of the extension / Áticos: objeto principal de la ampliación
New distribution / Nueva distribución
Moldevej 29-39 Vejle
The project consists in the refurbishment and the extension of an existing multi-storey building placed it the town of Vejle.
The new apartments have the double size than the formers (5 apart. per floor)
For this new distribution, two staircases are removed, and three lifts are installed next to the three remaining staircases.
In the Ground Floor, four offices are planned.
In addition, the existing balconies are extended with a new outer metallic structure.
Concerning the roof, the sloped old one is removed and replaced by a flat roof and three new precast penthouse apartments.
To fulfil the demands and to give a new appearance, a new cladding composed by a ventilated facade is installed.
El proyecto consiste en la rehabilitación y ampliación de un existente edificio multiplanta en la ciudad de Vejle.
Los nuevos apartamentos tienen el doble de superficie que los existentes (5 apart. por planta).
Para esta nueva distribución se eliminan dos bloques de escaleras y se instalan tres ascensores junto a las tres escaleras restantes.
En la Planta Baja se sitúan cuatro oficinas.
Además, los balcones se amplían mediante una nueva estructura metálica en el exterior.
Respecto a la cubierta, el tejado existente es sustituido por una azotea y tres nuevos áticos prefabricados.
Para satisfacer las demandas y cambiar la apariencia exterior, se instala una fachada ventilada en el exterior.
Longitudinal section/Sección longitudinal North Elevation/Alzado Norte
OUTLINE PROPOSAL
SCHEME DESIGN
PROJECT PHASES/
FASES DEL PROYECTO
DETAIL DESIGN 1
DETAIL DESIGN 2
EXECUTION
Total cost obtanied by the continious detailing of the different parts of the project, removing at the same time the initial uncertainty.
El coste total se obtiene detallando los diferentes apartados del proyecto, lo que elimina al mismo tiempo la incertidumbre inicial.
New external wall composition
fulfilling the U-Value demands
Nueva composición del muro exterior
cumpliendo los valores de transmitancia
New outer metallic structure
by HEB & IPE profiles
Nueva estructura metálica
externa compuesta por
perfiles HEB e IPE
Location plan / Plano emplazamiento
Old and new appearance / Antigua y nueva apariencia
Notes: 1
1