29 8 2015 SIN MATERIALES (HAY FUGAS)

SE CORRIGE ARCHIVO GEO Y SE LLAMA 3Dcarasymateriales2corregidasfugas

Audience mapping

CATT-Acoustic v8.0b : Acoustic parameters        Copyright © CATT 1988-2003

============================================================================

Original file name: C:\CATT\IGLESIA CATT\29 ... SIN MATERIALES\PARAM_A1.TXT

Original save time: 2015-08-29 02:08:12

----------------------------------------------------------------------------

Project                : -

GEOMETRICAL INFORMATION

Src id and loc     [m] :   A1        0,000     0,000     1,800

Rec id and loc     [m] :   01       20,200     3,900     1,370

VARIABLE SOURCE DATA

Directivity

Type (library)       :  OMNI.SD0

Dir. Index (DI) [dB] :    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Level

On axis 1m      [dB] :   58,0  64,0  70,3  70,7  65,9  59,9

Total power     [dB] :   68,9  74,9  81,2  81,6  76,8  70,8

Auxiliary delay   [ms] :    0,0

VARIABLE AIR DATA

Temperature       [°C] :   20

Relative humidity  [%] :   50

Density        [kg/m³] :    1,2

Sound speed      [m/s] :  343

Impedance      [Ns/m³] :  412

Diss. coeff. [0.001/m] :   0,10  0,30  0,63  1,07  2,28  6,83   (estimated)

CALCULATION RESULTS

============================================================================

Head direction     [m] :

01     0,000     0,000     1,800 (source)

GLOBAL RESULTS FROM TRACING - RTC-II

----------------------------------------------------------------------------

Trunc[s]   Rays[-]   Lost[-]   Absorbed[-]   Angle[°]

............................................................................

6,18     15130        86             0       1,7

----------------------------------------------------------------------------

125   250   500   1k    2k    4k

.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .............................

MFP  [m]  12,61 12,60 12,61 12,60 12,61 12,60

Diffs[%]  24,22 24,11 24,15 24,14 24,17 24,11

............................................................................

T-15 [s]   6,27  6,87  8,70  9,43  7,38  4,04   (LS-fit -5 to -20 dB)

T-30 [s]   6,24  6,84  8,62  9,21  7,35  4,03   (LS-fit -5 to -35 dB)

EyrT [s]   5,99  6,64  8,57  9,33  7,30  4,00   (MFP, AbsC)

EyrTg[s]   5,99  6,64  8,57  9,33  7,30  4,00   (MFP, AbsCg)

SabT [s]   6,15  6,78  8,65  9,37  7,32  4,00   (Vact, Sact, AbsCg)

AbsC [%]    8,0   7,0   5,0   4,0   4,0   4,0   (based on tracing)

AbsCg[%]    8,0   7,0   5,0   4,0   4,0   4,0   (area-proportional)

Back[dB]   45,0  38,0  32,0  28,0  25,0  23,0   (background noise level)

----------------------------------------------------------------------------

AVERAGE/ACTUAL VOLUME/SURFACE INFORMATION

----------------------------------------------------------------------------

V[m³]  Lx[m]  Ly[m]  Lz[m]  S[m2] Sact[m²] Vact[m³]

............................................................................

18016   43,6   21,1   19,6   5717     5717    17751

----------------------------------------------------------------------------

Rec id Initial delay time [ms]

01       59,94

----------------------------------------------------------------------------

RASTI                        With background noise

----------------------------------------------------------------------------

01       23,1 (BAD)          23,1 (BAD)

----------------------------------------------------------------------------

STIuser                      With background noise

----------------------------------------------------------------------------

01       29,6 (BAD/POOR)     28,6 (BAD)

----------------------------------------------------------------------------

TI    [%]      125      250      500      1k       2k       4k

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         26,1     25,6     22,0     20,4     23,6     34,7     52,7

----------------------------------------------------------------------------

TI(n) [%]      125      250      500      1k       2k       4k

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         19,7     25,1     22,0     20,4     23,6     34,6     52,0

----------------------------------------------------------------------------

Weights       0,13     0,14     0,11     0,12     0,19     0,17     0,14    (original)

----------------------------------------------------------------------------

Ts   [ms]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01        417,0    457,5    600,1    633,1    498,1    264,6    585,1

MAX :        417,0    457,5    600,1    633,1    498,1    264,6

MEAN:        417,0    457,5    600,1    633,1    498,1    264,6

MIN :        417,0    457,5    600,1    633,1    498,1    264,6

----------------------------------------------------------------------------

D-50  [%]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         13,1     11,5      9,1      9,0     11,1     18,4      9,7

MAX :         13,1     11,5      9,1      9,0     11,1     18,4

MEAN:         13,1     11,5      9,1      9,0     11,1     18,4

MIN :         13,1     11,5      9,1      9,0     11,1     18,4

----------------------------------------------------------------------------

C-80 [dB]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         -6,4     -6,6     -7,6     -8,0     -6,6     -4,4     -7,5

MAX :         -6,4     -6,6     -7,6     -8,0     -6,6     -4,4

MEAN:         -6,4     -6,6     -7,6     -8,0     -6,6     -4,4

MIN :         -6,4     -6,6     -7,6     -8,0     -6,6     -4,4

----------------------------------------------------------------------------

LFC   [%]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         30,1     31,1     33,9     33,1     30,5     32,6     32,8

MAX :         30,1     31,1     33,9     33,1     30,5     32,6

MEAN:         30,1     31,1     33,9     33,1     30,5     32,6

MIN :         30,1     31,1     33,9     33,1     30,5     32,6

----------------------------------------------------------------------------

LF    [%]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         18,3     18,7     22,3     20,5     18,1     21,4     20,6

MAX :         18,3     18,7     22,3     20,5     18,1     21,4

MEAN:         18,3     18,7     22,3     20,5     18,1     21,4

MIN :         18,3     18,7     22,3     20,5     18,1     21,4

----------------------------------------------------------------------------

G    [dB]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         10,0     10,5     11,4     12,0     10,7      8,1     11,3

MAX :         10,0     10,5     11,4     12,0     10,7      8,1

MEAN:         10,0     10,5     11,4     12,0     10,7      8,1

MIN :         10,0     10,5     11,4     12,0     10,7      8,1

----------------------------------------------------------------------------

SPL  [dB]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         48,0     54,4     61,7     62,6     56,6     47,7     66,2     65,1    (A)

MAX :         48,0     54,4     61,7     62,6     56,6     47,7

MEAN:         48,0     54,4     61,7     62,6     56,6     47,7

MIN :         48,0     54,4     61,7     62,6     56,6     47,7

----------------------------------------------------------------------------

EDT   [s]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         6,14     6,75     8,72     9,30     7,28     3,86      ---

MAX :         6,14     6,75     8,72     9,30     7,28     3,86

MEAN:         6,14     6,75     8,72     9,30     7,28     3,86

MIN :         6,14     6,75     8,72     9,30     7,28     3,86

----------------------------------------------------------------------------

T-15  [s]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         6,27     6,87     8,70     9,43     7,38     4,04      ---

MAX :         6,27     6,87     8,70     9,43     7,38     4,04

MEAN:         6,27     6,87     8,70     9,43     7,38     4,04

MIN :         6,27     6,87     8,70     9,43     7,38     4,04

----------------------------------------------------------------------------

T-30  [s]      125      250      500      1k       2k       4k      sum

...........   ......   ......   ......   ......   ......   ......   ......

01         6,24     6,84     8,62     9,21     7,35     4,03      ---

MAX :         6,24     6,84     8,62     9,21     7,35     4,03

MEAN:         6,24     6,84     8,62     9,21     7,35     4,03

MIN :         6,24     6,84     8,62     9,21     7,35     4,03