## Slide 1: Proyecto final grado
Proyecto Final de Grado Ingeniero en Edificación modalidad de intercambio académico curso 2011-2012
REP. CHECA / CZECH REPUBLIC– Praga/ Prague
Alumno: Mercedes ESTEVE MONTESINOS
Tutor destino: Frantisek KULHANEK
Tutor ETSIE: Milagro IBORRA
Single Family House
La vivienda, objeto de este proyecto, se va a edificar en la localidad de Vinarós (Castellón). Con la realización de este proyecto se ha resuelto la ejecución de toda la vivienda unifamiliar aislada, en cumplimiento a la normativa aplicable española, autonómica y municipal.
Los objetivos de este proyecto son:
Resolver la ejecución de la obra y dejar lo más detallado posible en los planos y las memorias todo lo relativo a la edificación. Así se asegurará un proyecto que sea de sencillo entendimiento a pie de obra y que durante la ejecución, surjan las mínimas dudas y contratiempos posibles.
Por lo tanto realizar una buena práctica constructiva es importante, ya que debemos asegurar un buen confort en el interior de la vivienda una vez esté ejecutada la obra, evitando humedades, pérdidas energéticas, fisuras, grietas… y junto con el posterior mantenimiento, asegurar que durante la vida útil del edificio no aparezca ninguna patología.
Analizar la mejor solución estructural, eligiendo la estructura portante y realizar el diseño de los elementos que la componen, forjados, vigas y pilares.
Se dotará a la vivienda del suministro de las instalaciones de electricidad, agua, evacuación de aguas, aire acondicionado, telecomunicaciones, y ventilación.
Todos estos objetivos deberían realizarse en el menor tiempo posible, con el menor presupuesto, y consiguiendo la mayor calidad de la edificación, llevando un control exhaustivo durante la ejecución de las obras.
La vivienda consta de dos plantas, con garaje, cocina, salón comedor, 4 dormitorios, y 3 baños. El solar en el que se va a elevar la edificación tiene un desnivel de +1.15 m. por lo que se plantea la solución de la vivienda en cuatro niveles.
ESTRUCTURA
Se realiza un estudio de la estructura portante de la edificación, y se decide optar como solución de cimentación zapata corrida y resolver la estructura con pórticos de vigas planas y pilares de hormigón armado.
La estructura horizontal se resuelve con forjado unidireccional de vigueta semirresistente, con refuerzos en las zonas de máximo cortante y máximo momento positivo y negativo.
INSTALACIONES
Se dotará a la vivienda de suministro de electricidad, y se prevé la instalación de un sistema de aire acondicionado con bomba de frío-calor, con la distribución de aire en el interior de la vivienda por medio de conductos, por lo tanto en la vivienda se instalará Electrificación Elevada.
En cumplimiento con HS3 Calidad del aire interior se optará por una ventilación híbrida, renovando el aire interior con la apertura de las ventanas, y realizando la extracción del aire en cocina y barbacoa con un extractor mecánico.
La red de evacuación de aguas residuales conectará directamente con el alcantarillado público por medio de un colector de PVC.
El suministro de agua y el abastecimiento de agua caliente sanitaria se hará por medio de un termo eléctrico.
CONCLUSIONES
El proyecto está realizado detallando toda su ejecución durante la obra, e intentando que no surja ningún problema durante la misma, especificando materiales en las memorias, detalles constructivos dependiendo de la unidad de obra a ejecutar, priorizando el coste económico de la obra a la vez que se asegura la calidad de la obra colocando los matericales acertados.
De esta forma se ha intentado realizar un análisis del edificio, de la ubicación, para que durante la vida útil del edificio, no surja ninguna patología, y asegure un buen confort y bienestar a los habitantes de la vivienda.
Respecto a las instalaciones, se ha intentado realizar un ahorro enérgetico, colocando un sistema de climatización por conductos, con el que se puede controlar la temperatura y considerando la opción de colocar placas solares.
Notes: 1
1