## Exposición
EXPOSICIÓN ZONA DE MÁQUINAS DE COSTURA
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5
Lp,A,eqT,n | 75.06 | 74.99 | 76.85 | 76.7 | 75.27 | Lp,A,eqT,n | 75.06 | 74.99 | 76.85 | 76.7 | 75.27
LC, peak | 111.34 | 104.53 | 104.9 | 109.29 | 103.69 | Lineal | 32062693.2451 | 31550046.2337 | 48417236.7584 | 46773514.1287 | 33651156.9375
|  | Lp,A,eqTe |  | LEX,8h |  |  | MUESTRAS |  | Te |  | To
|  | 75.8536 |  | 75.7157 |  |  | 5 |  | 7.75 |  | 8

## Incetidumbre
Lp,A,eqTe | Incertidumbre típica combinada |  |  |  | Coeficientes de sensibilidad
75.8536
| u1^2 | u2^2 | u3^2 |  | c1^2 | c2^2 | c3^2
u2 | 0.92539 | 0.7 | 1 |  |  | 1 | 1
0.7
u3 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5
1 | Lp,A,eqT,n | 75.06 | 74.99 | 76.85 | 76.7 | 75.27
| Sumatorio | 0.62978 | 0.74578 | 0.99284 | 0.71642 | 0.34057
c2
1
|  | u(Lex,8h) |  | U(Lex, 8h)
c3 |  | 1.4071 |  | 2.3921
1
c1^2*u1^2
0.7
K
1.7