ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN								         3

1. LOCALIZACIÓN								         4

2. EVOLUCIÓN URBANA DE CULLERA					         5

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO					         8

3.1. PLANO DE EMPLAZAMIENTO					         9

3.2. DESCRIPCIÓN								       10

4. ESTUDIO HISTÓRICO								       12

4.1. DATOS HISTÓRICOS QUE LA SITÚAN				       13

4.2. EVOLUCIÓN PLANIMÉTRICA					       15

4.3. IMÁGENES ANTIGUAS						       17

4.4. REFORMAS E INTERVENCIONES					       18

4.5. PROPIETARIOS								       19

4.6. EDIFICIOS RELACIONADOS						       19

5. UBICACIÓN Y ACCESO							       21

6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO						       22

6.1. EXTERIOR								       22

6.2. INTERIOR								       23

7. CROQUIS DE PLANTA								       25

7.1. EJES Y ORIENTACIONES						       25

7.2. RECORRIDOS								       25

7.3. DISTRIBUCIÓN							       26

7.4. ACOTADO								       26

8. PLANOS										       29

9. ESTUDIO CONSTRUCTIVO							       37

9.1. CIMENTACIÓN								       37

9.2. MUROS									       37

9.3. ARCOS DIAFRAGMÁTICOS						       38

9.4. CONTRAFUERTES							       38

9.5. BÓVEDAS								       39

9.6. CUBIERTA								       39

10. PATOLOGÍA									       40

10.1. MAPEADO DE LESIONES						       40

  - TABLA DE LESIONES						       46

    - ESQUEMA DE LESIONES					       46

    - FICHAS DE LESIONES					       47

11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN						       58

11.1. RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ACTUALES		       58

11.2. POSIBLES INTERVENCIONES					       62

12. BIBLIOGRAFÍA								       63

0. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de intervención dentro de la arquitectura histórica y su preservación, concretamente la arquitectura religiosa, por poseer un estilo arquitectónico propio así como unas características estructurales, espaciales y ornamentales muy particulares.

Se debe tener en cuenta que este tipo de edificios generalmente datan de varios siglos de antigüedad y es por ello que se encuentran en mal estado de conservación.

Desestimadas algunas iglesias y capillas por haber sido rehabilitadas recientemente y por la dificultad que presentaba el acceso a alguna de ellas, finalmente se ha optado por la capilla Santa Ana, que reúne las condiciones adecuadas para motivar un Proyecto Final de Grado.

Se pretende realizar un estudio histórico del entorno y de la capilla en concreto, de las diversas modificaciones que han tenido lugar en ella, además de un análisis constructivo, de los materiales empleados en dicho edificio y de las lesiones observadas en todo su conjunto. También se elaborarán planos generales con el fin de mejorar la comprensión del mismo.

1. LOCALIZACIÓN

La Capilla se localiza en Cullera, un municipio costero de la Comunidad Valenciana que se encuentra al sur de la provincia de Valencia, concretamente en la comarca de la Ribera Baja. El municipio, situado en la ribera del Júcar y junto al mar Mediterráneo, se encuentra a unos 40km. de la capital, Valencia.

Cullera, junto con los términos municipales de Valencia, Alfafar, Sedaví, Catarroja, Massanassa, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Albalat de la Ribera y Algemesí, forma parte del Parque Natural de la Albufera.

En esta localidad desemboca el río Júcar, irrigando el término municipal de Cullera entero, mediante un sistema de regadío diseñado en la época de dominación musulmana.

Se extiende a lo largo de una llanura, cuya única elevación es la “muntanya de les rabosses”, con una altura máxima de 233m. siendo la última estribación del sistema ibérico antes de llegar al mar.

COMUNICACIONES

- En coche: La autopista AP-7 (salida Favara 59) conecta Cullera con Valencia, Alicante y Barcelona.

Por otro lado la N-332 enlaza la ciudad con todas las poblaciones de la costa hasta el sur de la Comunidad Valencia.

- En tren: Conexiones ferroviarias a Valencia cada media hora.

2. EVOLUCIÓN URBANA DE CULLERA

Tras la conquista cristiana del rey Jaime I en 1239, se creó el Barrio de la Vila. Este barrio fue ampliándose durante los siglos XIV y XV, a medida que la ciudad crecía en importancia gracias, en buena parte, a su tradición comercial, agrícola y marinera.

En el siglo XVI, Cullera sufrió los ataques de piratas berberiscos. Este hecho fue motivo para que muchas otras poblaciones costeras, desarrollara toda una arquitectura militar basada en la defensa y el control de la franja litoral, creándose un cinturón de torres costeras, como la “Torre del Marenyet”, fortificándose el Castillo y, como no, amurallándose la Vila para la protección de sus pobladores.

Durante los siglos XVII y XVIII, Cullera vivió un período de esplendor asociado, de nuevo, a su actividad agrícola. Con ello se levantaron varias edificaciones fuera del recinto cristiano, construyéndose así un pequeño núcleo exterior denominado el “Raval del Mar”, el más antiguo barrio de pescadores, formado por retorcidas calles que aún conserva sus casetas.

En los siglos XIX y XX, con la expansión del cultivo del arroz, Cullera creció paulatinamente y se levantaron edificios e infraestructuras características de gran interés y muchas otras construcciones de carácter privado que marcan la fisonomía de la ciudad.

En los siguientes planos se aprecia el desarrollo que va alcanzando la ciudad con respecto al siglo XVIII.

Gracias a la mejora de sus servicios y comunicaciones, desde hace varias décadas la importancia de Cullera ha ido en aumento, además de pasar a ser una ciudad que destaca por su turismo.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

3.1. PLANO DE EMPLAZAMIENTO

3.2. DESCRIPCIÓN

Se sitúa al centro de la localidad en la calle del Mar, donde forma parte del barrio denominado antiguamente como “el Ravalet de la Mar”.

Junto con el resto de los edificios forma parte de un conjunto histórico importante para la ciudad.

Actualmente la capilla permanece cerrada al culto, albergando, en algunas ocasiones exposiciones municipales u otros usos esporádicos. Además se utiliza como “almacén” de algunas imágenes.

Las últimas labores de mantenimiento realizadas fueron en el 2006, con la intervención de la fachada principal.

Se levanta en un terreno rocoso, a las faldas de la montaña de Cullera.

El estado en el que se encuentra la capilla hoy día, es bastante deteriorado. Sin el mantenimiento necesario desde hace un tiempo, han aparecido grietas, desconchados del revestimiento, las ventanas están rotas permitiendo la entrada de lluvia, aire, insectos y los agentes atmosféricos han contribuido a su degradación tanto exterior como interior.

4. ESTUDIO HISTÓRICO

Según cuentan las crónicas locales, en el lugar en el que hoy se encuentra la capilla, había una mezquita, sustituida en el primer periodo de la cristianización de las tierras conquistadas por las tropas del Rey Jaime I por una iglesia de las llamadas de reconquista. Estas iglesias se caracterizan por su sencilla construcción a base de arcos diafragmáticos, separados por la luz máxima que permitían las vigas de cubierta, y que lograban un espacio diáfano donde celebrar el culto.

La arquitectura que podemos apreciar en la actualidad corresponde al siglo XVIII, con reforma y/o ampliaciones a lo largo de toda su historia, empleándose como materiales principales la piedra y la madera.

En su exterior se encuentra un pequeño patio con pavimento de rasilla muy deteriorado. Este espacio queda limitado, con la vía pública, por una reja construida con posterioridad.

La fachada principal presenta un acceso adintelado flanqueado por dos pilastras de orden gigante, fruto de las reformas del XIX y una decoración que imita el efecto de los sillares. Sobre el acceso, con puerta de madera, se sitúa un friso con la siguiente inscripción: “CAPILLA DE STA: ANA”, sobre el cual un óculo proporciona iluminación al interior. El conjunto se remata con una sencilla espadaña con campana.

De planta rectangular, con una sola nave (planta de salón) cubierta con vuelta de cañón con lunetos ciegos. Los tramos quedan señalados por 4 arcos diafragmáticos apuntados u ojivales, característicos del gótico de Reconquista.

No hay capillas laterales, sino que los altares laterales (hornacinas) se colocan directamente sobre los paramentos de la nave longitudinal. Una cornisa moldurada recorre el interior de la capilla.

4.1. DATOS HISTÓRICOS QUE LA SITÚAN

A causa de la segunda etapa de la república (1936-1939), la etapa revolucionaria, marcada por la sublevación de los militares en Marruecos y la prohibición de la religión católica, se quemaron algunas iglesias. Todo quedó destruido, además de los archivos parroquiales.

Es por eso que sólo se ha podido encontrar información en algunos fragmentos donde aparece reflejado el nombre de la capilla o a partir de fuentes orales.

“Construcción de la Iglesia de Santa Ana el año 1781”

(Cullera, en el diccionario Geográfico y Estadístico. 1856. Pascual Madoz)

“También se halla a corta distancia el Arrabal del Mar llamado de Santa Ana con una Iglesia que es Ayuda de la Parroquia de esta Villa, y está dedicada a San Jayme y Santa Ana.”

(Cullera, en el Atlante Español. 1786. Bernardo Espinalt.)

“El Marqués de La Romana, realiza el primer plano de Cullera a finales del siglo XVIII donde aparece la villa amurallada de Cullera y se aprecia un pequeño núcleo exterior de viviendas fuera del recinto cristiano, en el cual figura la Capilla de Santa Ana”

(Cullera, Arqueólogo Municipal de Cullera. Quique Gandía)

Origen de la capilla

“La leyenda o tradición dice que fue creada por los malteses que habitaron Cullera, durante una invasión pacífica en los siglos XVII y XVIII.

En ésta época el rey de España era a su vez rey de Nápoles y Sicilia, por lo que los habitantes de malta y súbditos del rey y de La Orden de San Juan de Malta, poseían la doble nacionalidad.

Su objetivo era el de comerciar, entre otras cosas con el arroz, aprovechando el puerto de la localidad. Con ello consiguieron enriquecerse y lograr su prestigio y el de sus familias convertidas en ahijadas de Cullera.

Como resultado de su fortuna se dedicaron a construir todo tipo de edificios y junto con ellos la Capilla de Santa Ana”

(Fuente oral: Francesc Giner Pereperes. Cronista e hijo adoptivo de la ciudad de Cullera)

4.2. EVOLUCIÓN PLANIMÉTRICA

Las siguientes imágenes en planta nos muestra la evolución constructiva de la Capilla con el paso del tiempo.

4.3. IMÁGENES ANTIGUAS

Al observar las siguientes fotografías se pueden apreciar los cambios y transformaciones que ha sufrido la vía, así como las edificaciones que todavía se mantienen al igual que su trama urbana y tipología constructiva.

4.4. REFORMAS E INTERVENCIONES

1868. Un maestro de obra adjunta a la fachada principal una nueva hoja exterior realizada con losetas, causando la sensación de sillares.

Además se cierra la capilla a la vía pública mediante la formación de un muro a partir de ladrillos cara vista y rejas de hierro para evitar las posibles malas acciones humanas.

1955. Se destinan varias ayudas por los habitantes de Cullera para la restauración de las cuatro hornacinas situadas en las fachadas laterales del interior de la Capilla que dan culto a los santos que albergan cada una.

Además se realiza una ampliación de la planta añadiendo tres habitaciones para utilizarlas como sacristía, almacén y baño.

Octubre del 2006. Se interviene en la fachada principal con el fin de subsanar una grieta existente, sustituir las piezas siniestradas, colocar una nueva pieza de carga que sustituya la anterior y rehacer el revestimiento de la fachada.

4.5. PROPIETARIOS

La Capilla es propiedad de la Parroquia de los Santos Juanes de Cullera, situada en el “Pati de l’Esglèsia”. Ambos edificios son muy cercanos ya que se sitúan en el corazón del núcleo antiguo de la población.

4.6. EDIFICIOS RELACIONADOS

Existe una edificación contigua construida a mediados del siglo XIX que se relaciona con la Capilla por su uso como vivienda vicarial.

Don Antonio fue el último cura que vivió allí y se dedicó, además de celebrar misa, a cuidar muy bien de ella. Después de esto, se utilizó para actos religiosos, como la catequesis.

Con el paso del tiempo y a causa de su escaso cuidado y conservación, su estado ha empeorado, sufriendo además varios desmoronamientos.

Actualmente es una casa que permanece deshabitada y cerrada a cualquier fin.

5. UBICACIÓN Y ACCESO

La Capilla se ubica en la calle del Mar, una calle larga y estrecha que se extiende desde la zona de la playa hasta el centro de la ciudad. El acceso es habitualmente peatonal, pudiendo circular vehículos sin la opción de estacionar. Por todo esto no se consigue descubrir el edificio hasta alcanzar su entrada a través del enrejado que la protege.

Otro lugar por donde se observa es desde lo alto de la montaña, ya que se encuentra a sus faldas, siendo difícil alcanzarla desde aquí a causa de su complicada bajada por entre las rocas.

La Capilla tiene un acceso único a través de una puerta enrejada de hierro y pasando por un pequeño patio por el cual se llega a la puerta de la fachada principal. Una vez dentro se aprecia un espacio abierto y amplio, característico de la planta de salón que posee.

Forma parte de un entorno histórico que recoge monumentos como el Santuario del Castillo y la torre de Santa Ana, los barrios antiguos con sus calles retorcidas y las construcciones tradicionales muy adaptadas a la topografía de la ladera de la montaña.

6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

6.1. EXTERIOR

6.2. INTERIOR

7. CROQUIS DE PLANTA

7.1. EJES Y ORIENTACIONES

Analizando la Capilla en sus orígenes, se observa que la nave única es simétrica; aunque, al añadir el resto de estancias rompe con este criterio de correspondencia.

En cuanto a la disposición de la fachada principal de la edificación, se encuentra orientada al norte, y como consecuencia está expuesta al sol durante varias horas al día.

7.2. RECORRIDOS

El acceso es único: atravesando el enrejado del muro exterior, podemos llegar a la puerta de entrada y una vez dentro nos encontraremos con las puertas de las distintas estancias.

7.3. DISTRIBUCIÓN

7.4. ACOTADO

8. PLANOS

9. ESTUDIO CONSTRUCTIVO

A la hora de estudiar el templo es conveniente distinguir entre los diferentes elementos constructivos de los que se compone, tales como cimentación, muros, arcos diafragmáticos, contrafuertes, bóvedas y sistema de cubierta.

9.1. CIMENTACIÓN

Como no es posible el estudio de la misma debido a su inaccesibilidad, se puede intuir que, como se hacía generalmente en el siglo XVIII, sea mediante zapata corrida bajo muro. Dicha zapata estará confeccionada con un hormigón ciclópeo o bien con un aparejo en piedra o ladrillo. Su profundidad será adecuada a las cargas previstas por sus constructores y su ancho será igual o superior al doble de los muros que soporta.

9.2. MUROS

Como se aprecia en la foto tomada en el exterior del edificio, los muros son macizos y están confeccionados con mampostería ordinaria debido a que es una obra “barata” y se utilizaron los materiales más próximos y de fácil manejo.

Son muros de carga que soportan fuerzas de compresión únicamente y las transmiten a la cimentación. Estas fuerzas proceden de los arcos y la cubierta.

Aunque no se aprecie bien en la fotografía, debido al difícil acceso, es posible que cuente con verdugadas de ladrillo a intervalos iguales para garantizar la horizontalidad de la fábrica y mejor su trabazón.

En el caso de la fachada, el muro principal ha sido revestido mediante una hoja de piedra natural que simula un muro de sillería, teniendo sólo carácter estético.

9.3. ARCOS DIAFRAGMÁTICOS

Los arcos, que tienen como misión soportar la bóveda que cubre la capilla, están ejecutados con ladrillo macizo aparejado.

Son apuntados u ojivales, diafragmáticos, es decir que dividían la cubierta para que el fuego de un posible incendio no se extendiera a la siguiente sección. Esto, que se contradice con la arquitectura del periodo barroco, en el que se intentó ocultar o eliminar toda reminiscencia al austero gótico, indica que pudo existir una anterior edificación de la cual se aprovecharon los arcos.

9.4. CONTRAFUERTES

Los contrafuertes están confeccionados con aparejo de ladrillo y se encuentran adosados al muro de cierre. Su misión es la de recibir junto con los muros, las cargas de los arcos y transmitirlas a la cimentación.

9.5. BÓVEDAS

Las bóvedas son de cañón recto, rellenando el espacio entre los arcos. Están confeccionadas con varias hojas de ladrillo y no tienen misión estructural, tan sólo resistir su propio peso y servir de soporte a la decoración.

9.6. CUBIERTA

Se trata de un sistema de cubierta simple, a dos aguas, formada por un entramado de madera (posiblemente cerchas), que sustentan un tablero cerámico sobre el que reposan las tejas curvas que garantizan la impermeabilización.

10. PATOLOGÍA

10.1. MAPEADO DE LESIONES

10.2. LESIONES

10.2.1. Tabla de lesiones

La siguiente tabla muestra de forma esquemática las lesiones que se localizan tanto en el interior como en el exterior (más concretamente en la fachada principal) de la Capilla y la clasificación de cada una de ellas.

|  |  | LESIONES |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suciedad | Ennegrecimiento | Fisuras | Grietas | Desconchado | Lavados | Humedades | Eflorescencias | Xilófagos | Elemento impropio |
| Ext. | Fachada principal (sur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interior | Fachada norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fachada este |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fachada sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fachada oeste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cubierta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carpintería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alteraciones debidas a los agentes contaminantes: ennegrecimiento y suciedad.

Alteraciones debidas a alteraciones físico-mecánicas: fisuras, grietas, desconchados, lavados, eflorescencias y humedades.

Alteraciones debidas a acciones bióticas: xilófagos.

Alteraciones debidas a intervenciones humanas: elementos impropios.

10.2.2. Fichas de lesiones

Una de las mejores formas de recoger toda la información de las lesiones es mediante las fichas siguientes donde se identifican, describen y analizan cada una de ellas, para darle una posible solución más adelante.

ENNEGRECIMIENTO

Información gráfica:

Descripción: Aparece en los extremos de la parte superior de la fachada, siguiendo un camino vertical a través de las pequeñas fisuras o las juntas.

Posibles causas y efectos: Se produce a partir de depósitos de humo, hollín y polvo que por la acción de la humedad se aglutinan formando depósitos de coloración negra. Su orientación sur no la beneficia, ya que si no se tratara, podría llevar a un enmugrecimiento.

SUCIEDAD

Información gráfica:

Descripción: En general hay suciedad dispersa por todo el edificio, sobretodo en las esquinas, superficies horizontales, cubierta y estancias.

Posibles causas y efectos: Se trata de depósitos de polvo o suciedad por falta de mantenimiento.

FISURAS

Información gráfica:

Descripción: Se detectan puntualmente alrededor de los altares de las fachadas laterales y entre los huecos de puerta y ventana a la altura de las molduras en la fachada interior sur.

Posibles causas y efectos: Las fisuras corresponden a pequeñas retracciones o movimientos.

GRIETAS

Información gráfica:

Descripción: Se localiza en la unión de la fachada con la cubierta extendiéndose en varias direcciones. Además aparecen en la clave de los arcos ojivales y cerca de ella.

Posibles causas y efectos: En cuanto a la fachada sur, la causa podría ser la mala unión de la hoja exterior con la interior, la cual produce un empuje que causa la grieta; y en cuanto a los arcos podrían no aguantar su propio peso y el de la cubierta, perdiendo así su capacidad resistente.

DESCONCHADOS

Información gráfica:

Descripción: Aparece en la zona superior de la fachada sur, en el arco ojival adosado; es más frecuente a lo largo de toda la superficie de la bóveda de cañón.

Posibles causas y efectos: Se trata de la separación o caída de trozos o fragmentos superficiales del enlucido interior a causa de la falta de adhesión.

LAVADOS

Información gráfica:

Descripción: Se puede contemplar en algunas zonas del remate superior de la fachada, así como en las molduras de las columnas adjuntas a la fachada principal.

Posibles causas y efectos: La acción directa de la lluvia sobre el paramento y, sobre todo, la escorrentía sobre éste produce una acción erosiva de lavado, eliminando y arrastrando los materiales y depósitos superficiales de suciedad.

EFLORESCENCIAS

Información gráfica:

Descripción: Se encuentran más dispersas en las esquinas de los altares de las fachadas este y oeste. Pero, sin duda, la mayor concentración se encuentra en la zona inferior de las placas del altar principal, caracterizándose esta como eflorescencia de cal.

Posibles causas y efectos: Se trata de depósitos superficiales de sales solubles que, desde el interior de los materiales, emergen al exterior de los paramentos de los muros utilizando como vehículo el agua. Su color suele ser muy claro (casi blanco).

HUMEDADES

Información gráfica:

Descripción: Se localiza en todo el perímetro interior, en la parte inferior del paramento en contacto con el suelo.

Posibles causas y efectos: Se produce a causa de la ascensión capilar del agua.

XILÓFAGOS

Información gráfica:

Descripción: Presencia de carcoma en todas las carpinterías tanto interiores como exteriores. Se observan pequeños agujeros en la superficie de la madera.

Posibles causas y efectos: Las condiciones de humedad y temperatura resultan sumamente favorables para este tipo de xilófagos, por tratarse de un edificio resuelto con carpintería de madera.

ELEMENTOS IMPROPIOS

Información gráfica:

Descripción: Se detectan focos de luz en el interior, en la parte superior de los arcos ojivales junto con el cableado de la instalación.

Posibles causas y efectos: Se trata de un elemento impropio como tal, pero necesario a causa de la escasa iluminación del interior de la edificación. Hay que tener en cuenta que se ha colocado de la manera más adecuada posible, evitando la apertura de rozas y con ello no dañar el paramento vertical.

Información gráfica:

Descripción: Se aprecia en la parte central de la fachada principal la aplicación de una capa de mortero como acabado, a causa de la apertura del hueco superior que se observa.

Posibles causas y efectos: Se ha tenido poca delicadeza a la hora de realizar el hueco, ya que no tiene nada que ver con la época, además de no cumplir con la estética de la Capilla.

11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

11.1. RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ACTUALES

Antes de realizar cualquier intervención se deberá realizar una limpieza general, eliminando de su superficie la suciedad y componentes nocivos, además de aquellos agentes que aceleran su deterioro.

Hay que tener en cuenta las características de los componentes y el tipo de suciedad a eliminar, por lo que se realizarán unos muestreos previos para determinar su naturaleza.

Alteraciones debidas a los agentes contaminantes

  - Ennegrecimiento

De todas las variedades que existen en el mercado actualmente, una de las técnicas que se podrían utilizar es mediante la proyección de silicato de aluminio o de alúmina.

Se trata de un método de limpieza poco agresivo por el cual se obtienen buenos rendimientos y elimina la suciedad con menor tiempo de exposición y menor presión.

  - Suciedad

Uno de los sistemas más antiguos que se conocen es el agua y cepillado manual, para este tipo de lesión podría ser el más adecuado a causa de su grado de afección superficial.

Se procederá a la impregnación de agua sobre el paramento con la intención de reblandecer la superficie del material y desprender la suciedad. Posteriormente se realizará un cepillado manual mediante cepillo blando, concluyendo con un aclarado con abundante agua que elimine la suciedad.

Alteraciones debidas a alteraciones físico-mecánicas

  - Fisuras

Como solución ante una fisura se aplicarán revestimientos antigrietas, que reparan la fisura y frenan la aparición de otras en el futuro.

El producto se encargará de absorber los movimientos de contracción y dilatación del revoque, además de alisar la superficie, mejorando el acabado sin dejar imperfecciones.

La fisura seguirá trabajando, pero sin llegar a provocar humedad, a la vez que solucionará el tema estético.

  - Grietas

Para poder reparar este tipo de lesión, primero es conveniente observar el estado de la grieta mediante un fisurómetro. De este modo se detectará si está “viva” o sin evolución.

En la Capilla, no se ha podido comprobar a causa de carecer de este dispositivo de control y de la necesidad de un andamio o escalera para poder alcanzarlas.

De todos modos, en el caso de que la grieta no evolucione, se intervendrá sellando mediante la aplicación de pastas de la misma naturaleza que las existentes.

Si está “viva”, se coserá mediante barras de fibra de vidrio o fibra de carbono, debiéndose estudiar su gravedad para no descartar algún método de refuerzo de la estructura.

  - Desconchados

En este punto distinguiremos dos tipos de desconchados, los que aparecen en el arco ojival y los de la bóveda.

En los arcos, el desconchado es tan profundo que podemos ver los ladrillos del mismo. Como solución se le aplicará en primer lugar una base de mortero, y posteriormente un acabado con una fina capa de yeso.

En el caso de que sea muy superficial como en la bóveda, se procederá quitando la superficie de alrededor que, aunque todavía se mantiene, también está dañada. A continuación se limpiará y humedecerá la superficie. Una vez seco, se aplicará una base de mortero y, finalmente se extenderá una capa de yeso que alisaremos y distribuiremos por toda la superficie.

  - Lavados

Cabe destacar, que el lavado se presenta muy puntualizado y con ello se puede considerar que no es necesario llevar a cabo un método de intervención.

En el caso de que se realizara, sería conveniente obtener una pieza de las mismas características y dimensiones para poder sustituirla por la dañada.

  - Eflorescencias

Las sales solubles están afectando a los muros y al aplacado interior de la fachada norte, deteriorando el material.

Para ello, se procederá a la extracción de esta lesión mediante la aplicación, sobre la superficie del paramento, de un material absorbente embebido en agua destilada.

Una vez haya pasado el tiempo necesario para que las sales se solubilicen, se diluirá la pasta en agua destilada y se determinará la concentración de sales presentes.

La operación de extracción se repetirá tantas veces como sea necesario hasta comprobar que no quedan sales solubles en el paramento.

En el caso del aplacado, es tal el deterioro que se está disgregando toda la zona inferior del mismo. Por eso se debería retirar y sustituir por uno nuevo de las mismas características y dimensiones.

  - Humedades

Para solucionar el problema de las humedades se deberá cortar la ascensión capilar.

Uno de los métodos actuales que se podría utilizar es el dispositivo Mursec por electro-ósmosis. Mediante pequeñas intermitencias de décimas de segundo a muy baja intensidad, se invierte la polaridad existente entre el suelo y el muro. Esto provoca que el agua ionizada descienda a través del muro hacia el subsuelo.

Alteraciones debidas a acciones bióticas

  - Xilófagos

Las carpinterías no presentan ningún deterioro ni presencia de serrín, solamente unos pequeños orificios.

La carcoma se puede tratar mediante la introducción por los orificios de pequeñas dosis de gasoil mediante una jeringuilla, es un método tradicional y muy eficaz.

Alteraciones debidas a intervenciones humanas

  - Elementos impropios

Estos elementos, como se ha dicho anteriormente, son alteraciones poco estéticas pero necesarias. Así que se opta por no intervenir ni modificar su instalación.

11.2. POSIBLES INTERVENCIONES

Después del estudio con detalle de la Capilla, la mejor opción sería intervenir en todas las lesiones de la misma, dándole prioridad a aquellas en las que puedan evolucionar y con ello llevarla a la ruina.

A continuación se muestra el orden de importancia por el que se debería intervenir:

- Grietas

- Eflorescencias y humedades

- Fisuras

- Desconchados

- Ennegrecimiento y suciedad

- Xilófagos

- Lavados, si procede.

12. BIBLIOGRAFÍA

RAMÍREZ BLANCO, MANUEL JESÚS. “Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Ed. UPV

GINER I PEREPERES, FRANCESC. “Llibret Falla el Raconet”. Artículo.

PILES IBÁRS, ANDRÉS. “Historia de Cullera”. Archivo histórico de Cullera.

Relación de páginas webs consultadas:

Información capilla y barrio:

file:///D:/Trabajos/PFG%20(%20Capilla%20Santa%20Ana%20%2808%20Junio%29/Informaci%C3%B3n/Internet/Poblacion_Cullera.aspx.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Cullera

http://locuraviajes.com/blog/cullera-y-su-historia-en-valencia/

Artículo periódico “las Provincias” de la Restauración de la fachada:

file:///D:/Trabajos/PFG%20(%20Capilla%20Santa%20Ana%20%2808%20Junio%29/Informaci%C3%B3n/Internet/cullera-restaura-fachada-ermita_20061005.html

Solución de lesiones:

http://www.rehabilit.es/cas/Humedades_capilaridad/Humedades_capilaridad_mursec.htm

# Text boxes

Plano de situación de Cullera

Vista aérea núcleo histórico de Cullera y situación de la capilla

Fachada principal

Cubierta capilla Santa Ana

Reja acceso vía pública

Muros de carga

Interior capilla. Fachada oeste

Primer plano de Cullera, siglo XVIII

Parroquia Santos Juanes

Vivienda vicarial

Calle del Mar, año 1904

Casa vicarial, año 1904

Casa vicarial, año 2011

Ampliación de la planta para añadir tres estancias, año 1955

Adosado de la  fachada principal  y muro de cerramiento a la vía pública, año 1868

Planta origen, año 1781

Plano de Cullera, año 1918

Plano de Cullera, año 1879

Plano de Cullera, siglo XVIII

Fachada principal

Entrada almacén

Fachada interior norte

Fachada interior este

Fachada interior sur

Cubierta

Fachada interior sur

Fachada interior sur

Cubierta

Fachada principal

Columnas adjuntas a la fachada

Remate superior de fachada

Fachada interior norte

Fachada interior oeste

Fachada interior este

Fachada interior oeste

Fachada interior este

Fachada interior sur

Puerta acceso almacén

Ventana almacén

Detalle ventana

Fachadas laterales

Fachada interior sur

Plano de Cullera, año 2011

Cableado

Hueco superior

Fachada principal

Recinto cristiano

Calle del Mar, año 2011

Capilla desde la vía pública

Calle del Mar

Arcos y bóveda

Cubierta

Esquina altar lateral

Detalle marco puerta

Fachada interior sur

Fachada principal

Planta

Cubierta

Muro acceso Capilla

Patio acceso Capilla

Fachada principal

Fachada oeste

Fachada este

Fachada sur

Fachada este - altar

Fachada oeste - altar

Fachada norte (altar)

Cubierta

Almacén

Baño

Sacristía

Fisurómetro

Dispositivo Mursec